## DBI_2022_ADF_Istr_conclusiva
Informazioni GENERALI
Data scadenza | 2023-07-10
Data consegna | 2023-07-10
Data consegna integrativa | 2023-08-24
Ritardo | -
Documento analizzato per la I diffida | modINFRASTRv104revM_2022_rev_07_01.xlsx
Data scadenza I diffida | 2023-10-10
Data consegna | 2023-10-10
Ritardo | -
Documento analizzato per la II diffida | modINFRASTRv104revM_2022_rev_07_05.xlsx
Data scadenza II diffida | 2024-02-19
Data consegna | 2024-02-19
Ritardo | -
Documento analizzato per l'Istruttoria conclusiva | modINFRASTRv104revM_2022_rev_08_1.xlsx
Infrastruttura/foglio | Richiesta avanzate in I Diffida | Risposta del GESTORE | Valutazioni AIT/Eventuali richiese II diffida |  |  | Risposta del GESTORE | Valutazioni conclusive AIT | PENALI DATI 2022
Scaricatori | Da un controllo incrociato con il nostro protocollo (nota agli atti di AIT prot. 5571/2022 che si allega alla presente – allegato 1) risulterebbero: - Scaricatore SP02 – errata indicazione dell’anno di costruzione (9999); - Scaricatore SP03 – dal campo descrizione impianto risulta un unico impianto ad Arcidosso con anno di costruzione 2020 |  | Permangono incongruenze per lo scaricatore SP03 Sassofortino, le cui coordinate geografiche non coincidono con quelle indicate nell'allegato. Si chiede al gestore di verificare e corregge le coordinate del DB Infrastrutture o di segnalare l'eventuale errore nella nota vs protocollo 10485/2022. |  |  | Verrà inviata nuova comuncazione in quanto nelle coordinate dell'allegato 10485/2022 sullo scarico SP03 risulta mancante ultimo numero | Si prende atto della correttezza del dato nel DB Infrastrutture.
Depuratori | Da un controllo incrociato con il nostro protocollo risulterebbero: - (nota agli atti di AIT prot. 1134/2022 che si allega alla presente – allegato 2): non aggiornato il campo anno ristrutturazione opere elettrom. per l’IDL CIPRESSI; - (nota agli atti di AIT prot. 6826/2022 che si allega alla presente – allegato 3): non aggiornato il campo anno ristrutturazione opere elettrom. per l’IDL BAGNO DI GAVORRANO |  | Si denota che il campo anno ristrutturazione opere elettrom. per i due Depuratori IDL CIPRESSI e IDL BAGNO DI GAVORANNO è stato valorizzato con "2021", ma dalle note inviate il dato corretto da inserire è l'anno 2022. Correggere i dati. |  |  | Corretto come indicato | Riscontro corretto.
DATI | Mancata compilazione dei campi gestore e anno di competenza. |  | Permangono le medesime anomalie per i campi gestore e anno di competenza, oltrechè per i campi data aggiornamento informazioni e data redazione file. Integrare i dati mancanti. |  |  | Corretto come indicato | Riscontro corretto.
Richieste avanzate in I Diffida |  |  | Tipologia di controllo | Infrastruttura/foglio | Richieste II Diffida | Risposta del GESTORE | Valutazioni conclusive AIT | PENALI DATI 2022
Reinvio dei check automatici dai quali emergevano numerosi errori |  |  | RICHIESTE PRELIMINARI | Tutti i fogli | Si richiede al gestore una revisione generale del documento ai fini della corretta compilazione del campo codice origine per tutti i fogli del DBI, poiché in alcuni casi - seppur sporadici - si è rilevato l'inserimento di spazi bianchi che non consentono la corretta verifica da parte dei check automatici. | Corretto anomalia | Riscontro corretto.
|  |  | RICHIESTE PRELIMINARI | Tutti i fogli | Si segnala un'anomalia nei seguenti campi: - aggiornamento [data]: il campo è stato infatti valorizzato con l'anno e non una data, inoltre l'annualità inserita - nella maggioranza dei casi - non è il 2022, come invece ci si aspetterebbe almeno per le opere in stato attivo/in costruzione. - Località: il campo risulta compilato con sigle/codici non comprensibili | Corretto anomalia | Riscontro corretto.
|  |  | DATI PRIORITARI (rif. check contenuti nel file DBI_prioritari in possesso del gestore) | Nessuna richiesta
|  |  | Consistenza DATI (rif. check contenuti nel file DBI A-1 in possesso del gestore) | Distribuzioni | La rete codice ¦SFIDR39 è presente nel DBI 2021 in stato opera 6 e con descrizione "Via Metadelle - Via Poggio Lombardo". Nel DBI 2022 al codice rete ¦SFIDR39 risulta invece associata la descrizione "Santa Fiora - Peschiera" in stato opera 1. La descrizione "Via Metadelle - Via Poggio Lombardo" (vedi sopra) nel DBI 2022 risulta associata invece al codice origine 22449¦SFIDR5, riportato tra l'altro erroneamente per due volte con due stati opera diversi. Verificare le anomalie segnalate ed apportare le correzioni necessarie. Effettuare inoltre una verifica generale del foglio Distribuzioni eliminando eventuali anomalie relative a codici origine non univoci. | Per quanto riguarda 22449¦SFIDR5 si elimina riga con stato opera 6 in quanto rete esistente. Il codice ¦SFIDR39 risulta invece attualmente esistente e la modifica della denominazione è da attribuire ad una varizione gestionale delle reti e suddivisione della stessa in più distretti. | Si prende atto dell'errore dell'attribuzione dello stato opera 6 nell'anno 2021 per le reti: ¦SFIDR39 22449¦SFIDR5
|  |  | Consistenza DATI (rif. check contenuti nel file DBI A-1 in possesso del gestore) | Fognature | Le reti ¦MOTFR01 ¦MOTFR18 ¦MOTFR22 FIFRRC00000000000391 FIFRRC00000000000392 sono riportate due volte con stato opera diverso. Eliminare le righe non corrette | Per i codici ¦MOTFR01, ¦MOTFR18 e ¦MOTFR22 eliminate le righe doppie con stato opera 6 in quanto reti esistenti ed attive. Le reti FIFRRC00000000000391 e FIFRRC00000000000392 risultano riportate due volte ma entrambe con stato opera 6 eliminata una delle due righe. | Riscontro corretto
|  |  | Mantenimento del grado di compilazione dati (rif. check contenuti nel file DBI A in possesso del gestore) | Potabilizzatori/Potab_inreti | Il potabilizzatore 13443¦IGIPT2 in stato attivo non risulta inserito nel foglio Potab_inreti. | La rete a valle del Potabilizzatore 13443¦IGIPT2 non risulta gestita da ADF in quanto facente parte del territorio dell'Isola di Giannutri. Aggiunta informazione nel campo note | Si prende atto della risposta fornita dal Gestore. Si rileva la medesima problematica per il Potabilizzatore ¦PITPT01, in stato opera 1 ma non inserito né nel foglio Potab_inreti né nel foglio Potab_incaptaz. | 4 dati mancanti in Potab_inreti 4 dati mancanti in Potab_incaptaz
|  |  | Mantenimento del grado di compilazione dati (rif. check contenuti nel file DBI A in possesso del gestore) | Fognature | Campo numero scaricatori di piena [nr] non valorizzato per la rete ¦SCNFR17 in stato opera attivo. Valorizzare il dato. | Valorizzato il campo con valore 0 in quanto non presenti scaricatori sulla rete | Si accetta la risposta fornita dal Gestore
|  |  | Mantenimento del grado di compilazione dati (rif. check contenuti nel file DBI A in possesso del gestore) | Scaricatori | L'opera FIFSFI00000000002164 di recente costruzione (2022) risulta in stato opera 4. Verificare e correggere o giustificare l'anomalia. | Modificato stato opera | Riscontro corretto per quanto attiene lo stato opera, ma il controllo di completezza dei collegamenti con le reti restituisce per questa consegna un errore per l'opera FIFSFI00000000002164, che non risulta inserita nel foglio Scaricat_infog. | 4 dati mancanti in Scaricat_infog
|  |  | Bontà dei DATI (rif. check contenuti nel file DBI_bonta_dei_dati in possesso del gestore) | Fiumi | In riferimento all'incongruenza tra percentuale annua di utilizzo e volume prelevato si accetta la risposta fornita dal Gestore e si richiede che tale specifica venga inserita nel campo Note. | Inserito in nota come indicato | Riscontro corretto.
|  |  | Bontà dei DATI (rif. check contenuti nel file DBI_bonta_dei_dati in possesso del gestore) | Sorgenti_inpotab |  |  | Le Sorgenti 8642¦MONSO11 9584¦MONSO14 654¦MONSO7 risultano erroneamente inserite nel foglio Sorgenti_inpotab, in quanto il volume immesso in rete risulta <>0. | 12 dati errati in Sorgenti_in potab
|  |  | Bontà dei DATI (rif. check contenuti nel file DBI_bonta_dei_dati in possesso del gestore) | Sollevamenti | Errore su consumo di energia: laddov eil dato non è conosciuto il campo deve essere lasciato vuoto e non valorizzato con "0". Correggere laddove necessario. | Per quanto riguarda la richiesta siamo ad indicare che i sollevamenti con valore 0 nei consumi elettrici fanno riferimento ad impianti che non hanno avuto consumi nell'anno di riferimento e risultano essere stati indicati con stato opera "2" | La richiesta avanzata di lasciare il campo vuoto inserita in II diffida era riferita alla vostra risposta (contentuta nel file Risposta_errori_ceck_rev.1.xlsx allegata al secondo invio) che qui si riporta: "Sugli impianti con valore 0 o non riportato non è ad oggi possibile quantificare il consumo di energia elettrica afferente alla fornitura. Stiamo sviluppando sistemi per quantificare i dati nelle prossime rendicontazioni". Le due risposte non sembrano congruenti l'una con l'altra, pertanto come raccomandazione per la consegna dati anno 2023 si invita il gestore ad affinare il dato - laddove non conosciuto per motivazioni sistematiche - e nel caso riportare la specifica nel campo Note.
|  |  | Bontà dei DATI (rif. check contenuti nel file DBI_bonta_dei_dati in possesso del gestore) | Depuratori | Errori relativi ai campi potenza installata/consumo di energia. Si chiede al gestore di inserire nel campo Note la dicitura "Imhoff". | Inserito quanto indicato in campo note | Riscontro corretto per quasi tutti gli impianti. Due impianti risultano ancora senza specifica nel campo Note: 1577¦CETDE01 3745¦MRGDE01 entrambi in stato opera 1, con volumi trattati non nulli, ma con il dato potenza installata >0. Si ritiene che questi due impianti NON siano Imhoff e pertanto il dato su consumo di energia risulta mancante. | 2 dati mancanti nel foglio Depurazione
|  |  | Bontà dei DATI (rif. check contenuti nel file DBI_bonta_dei_dati in possesso del gestore) | Depuratori | Sovraccarico impianto per n. 3 Depuratori. Solo per n. 1 depuratore il dato è stato giustificato nel campo Note, così come indicato in risposta alla I diffida. Giustificare il dato anche per gli altri due impianti. | Si riporta giustificazione nel campo note degli impianti segnalati | Riscontro corretto.
|  |  | Bontà dei DATI (rif. check contenuti nel file DBI_bonta_dei_dati in possesso del gestore) | Scaricatori | Per l'opera FIFSFI00000000000585 risultano un indice di confidenza e uno stato di conservazione non congruenti con il recente anno di ristrutturazione (2022). Verificare e correggere i dati. | Corretto i dati | Permane l'errore per l'opera già segnalata: la stessa risulta infatti essere stata costruita nel 2022 e avere uno stato di conservazione solo sufficiente. | 1 dato errrato nel foglio Scaricatori
|  |  | Bontà dei DATI (rif. check contenuti nel file DBI_bonta_dei_dati in possesso del gestore) | Scaricatori | Il campo materiale scolmatore risulta compilato con un valore non valido (0) alle righe 30 e 763. Correggere i dati. | Corretto i dati | Riscontro corretto.
|  |  | STATO di CONSERVAZIONE e COMPLETEZZA DATI NUOVE OPERE (rif. check contenuti nel file DBI_bonta_dei_dati in possesso del gestore) | Fognat_tronchi | Nei tratti di rete codice origine ¦MAGFR03 ¦MOTFR01 di nuova realizzazione (2022) non risultano compilati tutti i campi. Integrare i dati mancanti. | Integrato i dati mancanti | Riscontro corretto.
|  |  | ULTERIORI RICHIESTE | Mari/Potabilizzatori | Per i potabilizzatori cui sono collegate le 3 prese a mare risulta come tipologia di trattamento il codice "4" ovvero "A3", mentre ci si aspetterebbe il codice "5" ovvero "desalinizzazione". Verificare e giustificare il dato o correggere se necessario. | Corretto con codice 5 | Riscontro corretto.
|  |  | ULTERIORI RICHIESTE | Sollevamenti | Il campo "tipo telecontrollo" risulta valorizzato per diverse celle, oltre l'ultima opera. Eliminare i dati in eccedenza. | Eliminato i valori su celle errate | Riscontro corretto.
|  |  | ULTERIORI RICHIESTE | Scaricatori | In riferimento all'allegato 1 della I diffida ad integrare si ribadisce l'anomalia per lo scaricatore FIFSFI00000000000585 (Sassofortino SP03), il cui anno di costruzione risulta ancora "9999". Correggere il dato. | Corretto i dati | Riscontro corretto.
|  |  | ULTERIORI RICHIESTE | Depuratori | In riferimento agli allegati 2 e 3 della I diffida ad integrare si denota che il campo anno ristrutturazione opere elettrom. per i due Depuratori IDL CIPRESSI e IDL BAGNO DI GAVORANNO è stato valorizzato con "2021", ma dalle note inviate il dato corretto da inserire è l'anno 2022. Correggere i dati. | Corretto il valore anno ristrutturazione opere elettromeccaniche | Riscontro corretto.
|  |  | ULTERIORI RICHIESTE | "Si richiama infine l'istruttoria di validazione dati RQTI inviata per mail in data 25/01/2024 ed in particolare il punto 11 "File RQTI 2022 – Confronto con il DBI". Si richiede al Gestore di aggiornare il DB infrastrutture ai fini dell'allineamento con i dati RQTI, prima della trasmissione del documento definitivo." |  | Aggiornata come richiesto | Nel riscontro QT-DBI è emerso che il gestore ha erroneamente compilato il campo "volume prelevato" per le captazioni 9520¦CHIPO2 , 9373¦SCBLA1, 8510¦RAPLA1 (vedi foglio QT-Acquedotto - dati Wimp-WAM) | 1 dato errato nel foglio Pozzi 2 dati errati nel foglio Laghi
[7 empty] | Nel foglio Pozzi è stata erroneamente modificata la cella A3, contenente il codice univoco del campo. Raccomandazione per la consegna dati 2023: si prega di porre particolare attenzione a non modificare i codici univoci, in quanto la modifica rende non possibile l'importazione del DBI. | 1 dato errato nel foglio Pozzi

## CALCOLO PENALI
2022 | Fiumi | Fiumi_inpotab | Fiumi_inrete | Laghi | Laghi_inpotab | Laghi_inrete | Pozzi | Pozzi_pompe | Pozzi_inpotab | Pozzi_inreti | Sorgenti | Sorgenti_inpotab | Sorgenti_inreti | Mari | Mari_inpotab | Mari_inreti | Mari_pompe | Potabilizzatori | Potab_pompe | Potab_incaptaz | Potab_inreti | Accumuli | Accumuli_inadd | Accumuli_inreti | Adduttrici | Addut_inreti | Addut_com_serv | Addut_tronchi | Pompaggi | Pompaggi_pompe | Pompaggi_inserba | Pompaggi_inpotab | Distribuzioni | Distrib_com_serv | Distrib_loc_serv | Distrib_tronchi | Fognature | Fognat_com_serv | Fognat_loc_serv | Fognat_tronchi | Sollevamenti | Sollev_pompe | Collettori | Collett_com_serv | Collett_tronchi | Depuratori | Depurat_pompe | Depurat_incoll | Scaricatori | Scaricat_infog | Condotte marine | Controllo 1
Dati compilati | 52 | 3 | 3 | 142 | 9 | 57 | 10568 | 0 | 132 | 3591 | 12363 | 39 | 5955 | 111 | 9 | 51 | 0 | 2580 | 0 | 198 | 1068 | 21834 | 2988 | 5988 | 25228 | 13605 | 1846 | 12582876 | 9319 | 0 | 717 | 12 | 44939 | 3567 | 6000 | 12582876 | 12767 | 2300 | 4132 | 14680022 | 6726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29503 | 0 | 0 | 15067 | 2241 | 0 | 40091484
Dati MANCANTI (compilazione manuale) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14
Dati ERRATI (compilazione manuale) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45
Dati attesi | 52 | 3 | 3 | 142 | 9 | 57 | 10568 | 0 | 132 | 3591 | 12363 | 39 | 5955 | 111 | 9 | 51 | 0 | 2580 | 0 | 202 | 1072 | 21834 | 2988 | 5988 | 25228 | 13605 | 1846 | 12582876 | 9319 | 0 | 717 | 12 | 44939 | 3567 | 6000 | 12582876 | 12767 | 2300 | 4132 | 14680022 | 6726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29505 | 0 | 0 | 15067 | 2245 | 0 | 40091498
% Dati mancanti/errati su compilazione attesa | 0% | 0% | 0% | 1.408% | 0% | 0% | 0.01893% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30.77% | 0% |  |  |  |  | 0.03876% | 0% | 1.98% | 0.3731% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2115% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.006779% | 0% | 0% | 0.006637% | 0.1782% | 0% | 0.0001472%
| Fiumi | Fiumi_inpotab | Fiumi_inrete | Laghi | Laghi_inpotab | Laghi_inrete | Pozzi | Pozzi_pompe | Pozzi_inpotab | Pozzi_inreti | Sorgenti | Sorgenti_inpotab | Sorgenti_inreti | Mari | Mari_inpotab | Mari_inreti | Mari_pompe | Potabilizzatori | Potab_pompe | Potab_incaptaz | Potab_inreti | Accumuli | Accumuli_inadd | Accumuli_inreti | Adduttrici | Addut_inreti | Addut_com_serv | Addutt_tronchi | Pompaggi | Pompaggi_pompe | Pompaggi_inserba | Pompaggi_inpotab | Distribuzione | Distrib_com_serv | Distrib_loc_serv | Distrib_tronchi | Fognature | Fognat_com_serv | Fognat_loc_serv | Fognat_tronchi | Sollevamenti | Sollev_pompe | Collettori | Collett_com_serv | Collett_tronchi | Depuratori | Depurat_pompe | Depurat_incoll | Scaricatori | Scaricat_infog | Condotte marine | Controllo 2
Dati mancanti su nuove opere | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0
Dati attesi | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 63 | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 204 | 360 | - | - | - | - | - | - | 1416 | - | - | - | 1064 | 72 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 405 | - | 0 | 3613
% Dati mancanti su nuove opere | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | - | 0% | - | - | 0% |  |  |  | 0% | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | 0% | 0% | - | - | - | 0% | 0% | - | - | 0% | - | - | 0%
| Fiumi | Fiumi_inpotab | Fiumi_inrete | Laghi | Laghi_inpotab | Laghi_inrete | Pozzi | Pozzi_pompe | Pozzi_inpotab | Pozzi_inreti | Sorgenti | Sorgenti_inpotab | Sorgenti_inreti | Mari | Mari_inpotab | Mari_inreti | Mari_pompe | Potabilizzatori | Potab_pompe | Potab_incaptaz | Potab_inreti | Accumuli | Accumuli_inadd | Accumuli_inreti | Adduttrici | Addut_inreti | Addut_com_serv | Addutt_tronchi | Pompaggi | Pompaggi_pompe | Pompaggi_inserba | Pompaggi_inpotab | Distribuzioni | Distrib_com_serv | Distrib_loc_serv | Distrib_tronchi | Fognature | Fognat_com_serv | Fognat_loc_serv | Fognat_tronchi | Sollevamenti | Sollev_pompe | Collettori | Collett_com_serv | Collett_tronchi | Depuratori | Depurat_pompe | Depurat_incoll | Scaricatori | Scaricat_infog | Condotte marine | Controllo 3
Codici OLD attesi | 1 | - | - | 3 | - | - | 234 | - | - | - | 299 | - | - | 3 | - | - | - | 42 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1077 | - | - | - | 609 | - | - | - | 297 |  | 0 | - | - | 311 | - | - | 753 | - | 0 | 3632
Nr. Opere eliminate/dismesse con procedura errata | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |  | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0
Giudizio
Nessuna penalità