## Cons2023_ADF_istruttoria finale
Informazioni GENERALI
Documento analizzato | Consuntivo annuale investimenti - 2023
Gestore | ACQUEDOTTO DEL FIORA
Data scadenza | 01/07/2024 (30/06/2024 domenica)
Data consegna | 2024-07-01
Ritardo | No
Consegna integrativa | No
Data scadenza I diffida | 2024-11-27
Data consegna | 2024-11-26
Consegna integrativa | No
Ritardo | No
Data scadenza II diffida | 2024-12-18
Data consegna | 2024-12-17
Consegna integrativa | No
Ritardo | No
Livello controllo | istruttoria finale
File analizzato | Consuntivo investimenti 2023_18_12.xls e 2024_11_27_II_istruttoria_Cons23_ADF (003).xlsx e 2024_11_27_II_istruttoria_Cons23_ADF con evidenze.xlsx
campo_verificato | tipo_verifica | tipo_errore | riga_errore | desc_int | errore | note Gestore | note AIT | VALUTAZIONI FINALI AIT | CALCOLO INCOMPLETEZZA (Numero dati mancanti/errati)
sal | Correttezza | Check 14 - sal non compatibile con speso al 31/12 | MI_ACQ03_06_0034 | Interconnessione Chiusdino - Monticiano: Lotto III - nuova condotta San Galgano - Monticiano | Non iniziato | La verifica del libro cespiti ha evidenziato un errore sul valore consuntivo 2022 per un importo da attribuire all'id pot MI_ACQ03_06_0022 | Con la prima consegna del Consuntivo 2023, lo speso al 31/12/2023 di questo intevento era stato correttamente indicato pari a zero e di conseguenza è stato corretto anche il Consuntivo 2022. In terza consegna del Consuntivo 2023 è stato erroneamente riportato un valore di speso la 31/12/2023 maggiore di zero. | Valore dello speso al 2023 errato, il valore corretto è "0". AIT correggerà il valore nel database finale | 1
sal | Correttezza | Check 15 - sal non compatibile con speso al 31/12 | MI_ACQ04_06_0096 | Altri contributi precedentemente maturati per interventi acquedotto | Concluso | A questa voce corrispondono i contributi maturati su opere concluse e rendicontate nei Piani precedenti |  | nessun rilievo | 0
sal | Correttezza | Check 15 - sal non compatibile con speso al 31/12 | MI_FOG-DEP07_06_0185 | Altri Contributi precedentemente maturati | Concluso |  |  | nessun rilievo | 0
sal | Correttezza | Check 16 - sal concluso o in esercizio con speso al 31/12 diverso da costo totale | MI_ACQ02_06_0006 | Nuovi Allacci | In esercizio | Opera ricorrente. Il costo totale comprende anche gli anni successivi |  | nessun rilievo | 0
sal | Correttezza | Check 16 - sal concluso o in esercizio con speso al 31/12 diverso da costo totale | MI_ACQ03_06_0017 | Dissalatore Punta Ala e collegamenti | In esercizio | L'intervento è concluso. Il costo totale comprende anche una quota da corrispondere alla Società Immobiliare Punta Ala per l'acquisto dell'impianto di potabilizzazione. |  | nessun rilievo | 0
sal | Correttezza | Check 16 - sal concluso o in esercizio con speso al 31/12 diverso da costo totale | MI_ACQ04_06_0073 | Lavori di sostituzione/bonifica delle reti di acquedotto | In esercizio | Opera ricorrente. Il costo totale comprende anche gli anni successivi |  | nessun rilievo | 0
sal | Correttezza | Check 16 - sal concluso o in esercizio con speso al 31/12 diverso da costo totale | MI_ACQ04_06_0074 | Ricerca perdite | In esercizio | Opera ricorrente. Il costo totale comprende anche gli anni successivi |  | nessun rilievo | 0
sal | Correttezza | Check 16 - sal concluso o in esercizio con speso al 31/12 diverso da costo totale | MI_ACQ04_06_0075 | Manutenzione straordinaria Dorsale Fiora | In esercizio | Opera ricorrente. Il costo totale comprende anche gli anni successivi |  | nessun rilievo | 0
sal | Correttezza | Check 16 - sal concluso o in esercizio con speso al 31/12 diverso da costo totale | MI_ACQ04_06_0076 | Interventi di manutenzione straordinaria non programmata su reti acquedotto | In esercizio | Opera ricorrente. Il costo totale comprende anche gli anni successivi |  | nessun rilievo | 0
sal | Correttezza | Check 16 - sal concluso o in esercizio con speso al 31/12 diverso da costo totale | MI_ACQ05_06_0067 | Recupero/sostituzione sorgente Fontanili ripristino strada di accesso e sostituzione condotta adduttrice | Concluso |  | Nel PDI 2024-2029 i 50.000€ ancora non spesi sono pianificati nel 2028, si presume quindi siano spese accessorie relative al ripristino stradale. | nessun rilievo | 0
sal | Correttezza | Check 16 - sal concluso o in esercizio con speso al 31/12 diverso da costo totale | MI_ACQ05_06_0093 | Interventi di manutenzione straordinaria non programmata su impianti acquedotto | In esercizio | Opera ricorrente. Il costo totale comprende anche gli anni successivi |  | nessun rilievo | 0
sal | Correttezza | Check 16 - sal concluso o in esercizio con speso al 31/12 diverso da costo totale | MI_ACQ06_06_0193 | Distrettualizzazione reti di distribuzione e installazione sistemi di controllo delle pressioni | In esercizio | Opera ricorrente. Il costo totale comprende anche gli anni successivi |  | nessun rilievo | 0
sal | Correttezza | Check 16 - sal concluso o in esercizio con speso al 31/12 diverso da costo totale | MI_ACQ08_06_0094 | Sostituzione contatori | In esercizio | Opera ricorrente. Il costo totale comprende anche gli anni successivi |  | nessun rilievo | 0
sal | Correttezza | Check 16 - sal concluso o in esercizio con speso al 31/12 diverso da costo totale | MI_FOG-DEP05_06_0078 | Interventi di manutenzione straordinaria non programmata su reti fognatura | In esercizio | Opera ricorrente. Il costo totale comprende anche gli anni successivi |  | nessun rilievo | 0
sal | Correttezza | Check 16 - sal concluso o in esercizio con speso al 31/12 diverso da costo totale | MI_FOG-DEP05_06_0146 | Lavori di sostituzione/bonifica delle reti di fognatura | In esercizio | Opera ricorrente. Il costo totale comprende anche gli anni successivi |  | nessun rilievo | 0
sal | Correttezza | Check 16 - sal concluso o in esercizio con speso al 31/12 diverso da costo totale | MI_FOG-DEP06_06_0148 | Interventi di manutenzione straordinaria non programmata su impianti fognatura | In esercizio | Opera ricorrente. Il costo totale comprende anche gli anni successivi |  | nessun rilievo | 0
sal | Correttezza | Check 16 - sal concluso o in esercizio con speso al 31/12 diverso da costo totale | MI_FOG-DEP07_06_0154MI_FOG-DEP07_06_0154_1 | Interventi depuratore San Giovanni | In esercizio |  |  | nessun rilievo | 0
sal | Correttezza | Check 16 - sal concluso o in esercizio con speso al 31/12 diverso da costo totale | MI_FOG-DEP07_06_0160 | Interventi di manutenzione straordinaria non programmata su impianti depurazione | In esercizio | Opera ricorrente. Il costo totale comprende anche gli anni successivi |  | nessun rilievo | 0
sal | Correttezza | Check 16 - sal concluso o in esercizio con speso al 31/12 diverso da costo totale | MI_SII01_06_0167 | Protezione delle fonti e regolarizzazione espropri | In esercizio | Opera ricorrente. Il costo totale comprende anche gli anni successivi |  | nessun rilievo | 0
sal | Correttezza | Check 16 - sal concluso o in esercizio con speso al 31/12 diverso da costo totale | MI_SII01_06_0169 | Mantenimento e aggiornamento banche dati | In esercizio | Opera ricorrente. Il costo totale comprende anche gli anni successivi |  | nessun rilievo | 0
sal | Correttezza | Check 16 - sal concluso o in esercizio con speso al 31/12 diverso da costo totale | MI_SII01_06_0171 | Manutenzione straordinaria sedi | In esercizio | Opera ricorrente. Il costo totale comprende anche gli anni successivi |  | nessun rilievo | 0
sal | Correttezza | Check 16 - sal concluso o in esercizio con speso al 31/12 diverso da costo totale | MI_SII01_06_0172 | Progetti Organizzativi e Certificazioni | In esercizio | Opera ricorrente. Il costo totale comprende anche gli anni successivi |  | nessun rilievo | 0
sal | Correttezza | Check 16 - sal concluso o in esercizio con speso al 31/12 diverso da costo totale | MI_SII01_06_0173 | Censimento infrastrutture | In esercizio | Opera ricorrente. Il costo totale comprende anche gli anni successivi |  | nessun rilievo | 0
sal | Correttezza | Check 16 - sal concluso o in esercizio con speso al 31/12 diverso da costo totale | MI_SII01_06_0174 | Hardware e Software | In esercizio | Opera ricorrente. Il costo totale comprende anche gli anni successivi |  | nessun rilievo | 0
sal | Correttezza | Check 16 - sal concluso o in esercizio con speso al 31/12 diverso da costo totale | MI_SII01_06_0175 | Acquisizione Automezzi, Macchine Operatrici, Geolocalizzazione Parco Auto | In esercizio | Opera ricorrente. Il costo totale comprende anche gli anni successivi |  | nessun rilievo | 0
sal | Correttezza | Check 16 - sal concluso o in esercizio con speso al 31/12 diverso da costo totale | MI_SII01_06_0176 | Mobili e Arredi e Altri Beni Finiti | In esercizio | Opera ricorrente. Il costo totale comprende anche gli anni successivi |  | nessun rilievo | 0
sal | Correttezza | Check 16 - sal concluso o in esercizio con speso al 31/12 diverso da costo totale | MI_SII01_06_0177 | Avviamento e adeguamento nuovo sistema informativo gestionale (SAP) | In esercizio | Opera ricorrente. Il costo totale comprende anche gli anni successivi |  | nessun rilievo | 0
sal | Correttezza | Check 16 - sal concluso o in esercizio con speso al 31/12 diverso da costo totale | MI_SII02_06_0180 | Acquisto e Installazione nuovi sistemi di telecontrollo (RTU, STRUMENTAZIONE ACQ, FG, DE, System Platform Wonderware) - Telemetria | In esercizio | Opera ricorrente. Il costo totale comprende anche gli anni successivi |  | nessun rilievo | 0
sal | Correttezza | Check 16 - sal concluso o in esercizio con speso al 31/12 diverso da costo totale | MI_SII04_06_0184 | Messa in sicurezza di impianti e strutture | In esercizio | Opera ricorrente. Il costo totale comprende anche gli anni successivi |  | nessun rilievo | 0
costo_totale | Correttezza | Check 17 - Valore <= 0 | MI_ACQ04_06_0096 | Altri contributi precedentemente maturati per interventi acquedotto | 0.00 | A questa voce corrispondono i contributi maturati su opere concluse e rendicontate nei Piani precedenti |  | nessun rilievo | 0
costo_totale | Correttezza | Check 17 - Valore <= 0 | MI_FOG-DEP07_06_0185 | Altri Contributi precedentemente maturati | 0.00 |  |  | nessun rilievo | 0
costo_totale | Correttezza | Check 21 - Costo totale = speso al 31/12 con sal diverso da concluso o in esercizio o annullato | MI_ACQ03_06_0022 | Interconnessione Chiusdino - Monticiano: Lotto I - Nuova condotta Montalcinello - serb. Casino | In corso | Opera divisa in stralci. Il lotto relativo alla realizzazione della condotta è in esercizio. Il lotto relativo al ripristino del pozzo Cosvig è in progettazione |  | nessun rilievo | 0
costo_totale | Correttezza | Check 21 - Costo totale = speso al 31/12 con sal diverso da concluso o in esercizio o annullato | MI_ACQ03_06_0033 | Studio per ricerca idrica Monticiano - nuovo pozzo loc. Iesa | In progettazione |  | A seguito di approfondimento con ADF è emerso che l'intervento è in esercizio in coerenza con Costo totale = speso al 31/12/2023 e con il PDI 2024-2029 nel quale non è prevista alcuna pianificazione oltre il 2023. | Il SAL corretto è IN ESERCIZIO. AIT correggerà il SAL nel database finale | 1
costo_totale | Correttezza | Check 21 - Costo totale = speso al 31/12 con sal diverso da concluso o in esercizio o annullato | MI_ACQ03_06_0040 | Potenziamento sorgente Tisignana | In progettazione |  | A seguito di approfondimento con ADF è emerso che l'intervento risulta in fase di valutazione se da prevedere nel progetto PNRR Misura 4.2; in PDI 2024-2029 non è prevista alcuna pianificazione oltre il 2023. | AIT riporterà l'informazione fornita da ADF nel database finale nel campo note dell'intervento | 0
costo_totale | Correttezza | Check 21 - Costo totale = speso al 31/12 con sal diverso da concluso o in esercizio o annullato | MI_ACQ03_06_0046 | Collegamento dorsale (Murci) con serbatoio di Poggio al Conte. | In progettazione |  | A seguito di approfondimento con ADF è emerso che l'intervento risulta meno prioritario, sospeso e in attesa di risorse; in PDI 2024-2029 non è prevista alcuna pianificazione oltre il 2023. | AIT riporterà l'informazione fornita da ADF nel database finale nel campo note dell'intervento | 0
costo_totale | Correttezza | Check 21 - Costo totale = speso al 31/12 con sal diverso da concluso o in esercizio o annullato | MI_ACQ03_06_0051 | Realizzazione nuova condotta Poggio Pigna - Tegoia | In progettazione |  | A seguito di approfondimento con ADF è emerso che l'intervento risulta meno prioritario, sospeso e in attesa di risorse; in PDI 2024-2029 non è prevista alcuna pianificazione oltre il 2023. | AIT riporterà l'informazione fornita da ADF nel database finale nel campo note dell'intervento | 0
costo_totale | Correttezza | Check 21 - Costo totale = speso al 31/12 con sal diverso da concluso o in esercizio o annullato | MI_ACQ03_06_0198 | Collegamento reti di distribuzione serbatoi Capitana-Fonte Lisa. Loc. San Crescenzo | In progettazione |  | A seguito di approfondimento con ADF è emerso che l'intervento risulta meno prioritario, sospeso e in attesa di risorse; in PDI 2024-2029 non è prevista alcuna pianificazione oltre il 2023. | AIT riporterà l'informazione fornita da ADF nel database finale nel campo note dell'intervento | 0
costo_totale | Correttezza | Check 21 - Costo totale = speso al 31/12 con sal diverso da concluso o in esercizio o annullato | MI_ACQ04_06_0095 | Rifacimento condotte pozzo Enaoli - serbatoi Alberese | In progettazione |  | A seguito di approfondimento con ADF è emerso che l'intervento risulta in fase di valutazione se da prevedere nel progetto PNRR Misura 4.2; in PDI 2024-2029 non è prevista alcuna pianificazione oltre il 2023. | AIT riporterà l'informazione fornita da ADF nel database finale nel campo note dell'intervento | 0
costo_totale | Correttezza | Check 21 - Costo totale = speso al 31/12 con sal diverso da concluso o in esercizio o annullato | MI_ACQ05_06_0082 | Dismissione serbatoio di Gallina e ampliamento del serbatoio delle Querciole | In progettazione | Nel 2023 speso='0'. Speso totale 2023=2022 | A seguito di approfondimento con ADF è emerso che il beneficio dell’intervento non è commisurato al costo, pertanto si ritiene di eliminarlo; in PDI 2024-2029 non è prevista alcuna pianificazione oltre il 2023. | Il SAL corretto è ANNULLATO. AIT correggerà il SAL nel database finale | 1
costo_totale | Correttezza | Check 21 - Costo totale = speso al 31/12 con sal diverso da concluso o in esercizio o annullato | MI_ACQ05_06_0084 | Consolidamento della galleria e manutenzioni all'edificio serbatoio di Pietralunga Bassa | In progettazione | Nel 2023 speso='0'. Speso totale 2023=2022 | A seguito di approfondimento con ADF è emerso che il beneficio dell’intervento non è commisurato al costo, pertanto si ritiene di eliminarlo; in PDI 2024-2029 non è prevista alcuna pianificazione oltre il 2023. | Il SAL corretto è ANNULLATO. AIT correggerà il SAL nel database finale | 1
costo_totale | Correttezza | Check 21 - Costo totale = speso al 31/12 con sal diverso da concluso o in esercizio o annullato | MI_FOG-DEP06_06_0141 | Rifacimento degli impianti W1,W2 Punta Ala | In corso | Nel 2023 speso='0'. Speso totale 2023=2022 | A seguito di approfondimento con ADF è emerso che l'intervento risulta meno prioritario, sospeso e in attesa di risorse; in PDI 2024-2029 non è prevista alcuna pianificazione oltre il 2023. | AIT riporterà l'informazione fornita da ADF nel database finale nel campo note dell'intervento | 0
costo_totale | Correttezza | Check 21 - Costo totale = speso al 31/12 con sal diverso da concluso o in esercizio o annullato | MI_FOG-DEP07_06_0102 | Adeguamento depuratore Bagno di Gavorrano | In corso |  | Dal monitoraggio semestrale sull'avanzamento degli interventi AdP piccoli agglomerati/PS, l'intervento è indicato IN ESERCIZIO e nelle note è stato specificato: "La data indicata sul monitoraggio al 30 giugno 2022 si riferiva erroneamente alla conclusione dei lavori nel loro complesso. I lavori funzionali sono terminati al 31/12/2021 come attestato dalla autorizzazione provvisoria allo scarico". | Il SAL corretto e coerente con altri documenti è IN ESERCIZIO. AIT correggerà il SAL nel database finale | 1
costo_totale | Correttezza | Check 21 - Costo totale = speso al 31/12 con sal diverso da concluso o in esercizio o annullato | MI_FOG-DEP07_06_0105 | Adeguamento impianto di depurazione Torrenieri (vie di accesso) | In progettazione |  | A seguito di approfondimento con ADF è emerso che l'intervento risulta meno prioritario, sospeso e in attesa di risorse; in PDI 2024-2029 non è prevista alcuna pianificazione oltre il 2023. | AIT riporterà l'informazione fornita da ADF nel database finale nel campo note dell'intervento | 0
costo_totale | Correttezza | Check 21 - Costo totale = speso al 31/12 con sal diverso da concluso o in esercizio o annullato | MI_FOG-DEP07_06_0150 | Strada di accesso depuratore di Abbadia SS | In progettazione |  | A seguito di approfondimento con ADF è emerso che l'intervento risulta meno prioritario, sospeso e in attesa di risorse; in PDI 2024-2029 non è prevista alcuna pianificazione oltre il 2023. | AIT riporterà l'informazione fornita da ADF nel database finale nel campo note dell'intervento | 0
speso_anno_a | Correttezza | Check 23 - Valore < 0 | MI_ACQ05_06_0092 | Interventi di manutenzione straordinaria pozzi e sorgenti | -17070.70 | Nel corso nel 2023 è stata effettuata una rettifica contabile sul libro cespiti di movimenti su anni precedenti |  | nessun rilievo | 0
speso_anno_a | Correttezza | Check 24 - speso nell'anno > speso al 31/12 | MI_FOG-DEP07_06_0154MI_FOG-DEP07_06_0154_2 | Interventi depuratore San Giovanni | 4298098.10 |  | Intervento diviso in 2 sotto interventi | nessun rilievo | 0
di_cui_servizi | Correttezza | Check 27 - Valore < 0 | MI_ACQ05_06_0092 | Interventi di manutenzione straordinaria pozzi e sorgenti | -18364.37 | Nel corso nel 2023 è stata effettuata una rettifica contabile sul libro cespiti di movimenti su anni precedenti |  | nessun rilievo | 0
speso_al_31_12_anno_a | Confronto con consuntivo (a-1) | Check 31 - Speso all'anno a < Speso all'anno (a-1) | MI_ACQ02_06_0005 | Estendimento rete idrica strada di Montechiaro - Siena | MI_ACQ02_06_0005- | Nel 2023 speso='0'. Speso totale 2023=2022 |  | nessun rilievo | 0
speso_al_31_12_anno_a | Confronto con consuntivo (a-1) | Check 31 - Speso all'anno a < Speso all'anno (a-1) | MI_ACQ03_06_0022 | Interconnessione Chiusdino - Monticiano: Lotto I - Nuova condotta Montalcinello - serb. Casino | MI_ACQ03_06_0022- | Opera divisa in stralci. Il lotto relativo alla realizzazione della condotta è in esercizio. Il lotto relativo al ripristino del pozzo Cosvig è in progettazione |  | nessun rilievo | 0
speso_al_31_12_anno_a | Confronto con consuntivo (a-1) | Check 31 - Speso all'anno a < Speso all'anno (a-1) | MI_ACQ03_06_0023 | Ricerca idrica comune di Gaiole in Chianti | MI_ACQ03_06_0023- | Nel 2023 speso='0'. Speso totale 2023=2022 |  | nessun rilievo | 0
speso_al_31_12_anno_a | Confronto con consuntivo (a-1) | Check 31 - Speso all'anno a < Speso all'anno (a-1) | MI_ACQ03_06_0026 | Dissalatore Campese | MI_ACQ03_06_0026- | Nel 2023 speso='0'. Speso totale 2023=2022 |  | nessun rilievo | 0
speso_al_31_12_anno_a | Confronto con consuntivo (a-1) | Check 31 - Speso all'anno a < Speso all'anno (a-1) | MI_ACQ03_06_0036 | Razionalizzazione sorgenti Piancastagnaio | MI_ACQ03_06_0036- | Nel 2023 speso='0'. Speso totale 2023=2022 |  | nessun rilievo | 0
speso_al_31_12_anno_a | Confronto con consuntivo (a-1) | Check 31 - Speso all'anno a < Speso all'anno (a-1) | MI_ACQ03_06_0048 | Realizzazione attraversamento ferroviario/stradale in Loc. La Botte | MI_ACQ03_06_0048- | Nel 2023 speso='0'. Speso totale 2023=2022 |  | nessun rilievo | 0
speso_al_31_12_anno_a | Confronto con consuntivo (a-1) | Check 31 - Speso all'anno a < Speso all'anno (a-1) | MI_ACQ04_06_0056 | Bonifica rete di adduzione Pian d'Alma Punta Ala e messa in sicurezza potabilizzatore | MI_ACQ04_06_0056- | Nel 2023 speso='0'. Speso totale 2023=2022 |  | nessun rilievo | 0
speso_al_31_12_anno_a | Confronto con consuntivo (a-1) | Check 31 - Speso all'anno a < Speso all'anno (a-1) | MI_ACQ04_06_0059 | Nuovo serbatoio loc. La Tona e bonifica condotta Potassa La Menga | MI_ACQ04_06_0059- | Nel 2023 speso='0'. Speso totale 2023=2022 |  | nessun rilievo | 0
speso_al_31_12_anno_a | Confronto con consuntivo (a-1) | Check 31 - Speso all'anno a < Speso all'anno (a-1) | MI_ACQ04_06_0064 | Manutenzione straordinaria della condotta in acciaio Dn 400 da Poggio dei Colombi a Monte Argentario - Attraversamento ferroviario | MI_ACQ04_06_0064- |  | Decimali | nessun rilievo | 0
speso_al_31_12_anno_a | Confronto con consuntivo (a-1) | Check 31 - Speso all'anno a < Speso all'anno (a-1) | MI_ACQ04_06_0068 | Bonifica rete idrica Lucignano-Vergelle | MI_ACQ04_06_0068- | Nel 2023 speso='0'. Speso totale 2023=2022 |  | nessun rilievo | 0
speso_al_31_12_anno_a | Confronto con consuntivo (a-1) | Check 31 - Speso all'anno a < Speso all'anno (a-1) | MI_ACQ04_06_0096 | Altri contributi precedentemente maturati per interventi acquedotto | MI_ACQ04_06_0096- | A questa voce corrispondono i contributi maturati su opere concluse e rendicontate nei Piani precedenti |  | nessun rilievo | 0
speso_al_31_12_anno_a | Confronto con consuntivo (a-1) | Check 31 - Speso all'anno a < Speso all'anno (a-1) | MI_ACQ05_06_0035 | Manutenzione impianto Pitorsino | MI_ACQ05_06_0035- | Nel 2023 speso='0'. Speso totale 2023=2022 |  | nessun rilievo | 0
speso_al_31_12_anno_a | Confronto con consuntivo (a-1) | Check 31 - Speso all'anno a < Speso all'anno (a-1) | MI_ACQ05_06_0082 | Dismissione serbatoio di Gallina e ampliamento del serbatoio delle Querciole | MI_ACQ05_06_0082- | Nel 2023 speso='0'. Speso totale 2023=2022 |  | nessun rilievo | 0
speso_al_31_12_anno_a | Confronto con consuntivo (a-1) | Check 31 - Speso all'anno a < Speso all'anno (a-1) | MI_ACQ05_06_0083 | Dismissione serbatoio Potassa (ex Ampliamento serbatoio Potassa) | MI_ACQ05_06_0083- |  | Decimali | nessun rilievo | 0
speso_al_31_12_anno_a | Confronto con consuntivo (a-1) | Check 31 - Speso all'anno a < Speso all'anno (a-1) | MI_ACQ05_06_0084 | Consolidamento della galleria e manutenzioni all'edificio serbatoio di Pietralunga Bassa | MI_ACQ05_06_0084- | Nel 2023 speso='0'. Speso totale 2023=2022 |  | nessun rilievo | 0
speso_al_31_12_anno_a | Confronto con consuntivo (a-1) | Check 31 - Speso all'anno a < Speso all'anno (a-1) | MI_ACQ05_06_0085 | Rifacimento serbatoio della Madonnella | MI_ACQ05_06_0085- |  | Decimali | nessun rilievo | 0
speso_al_31_12_anno_a | Confronto con consuntivo (a-1) | Check 31 - Speso all'anno a < Speso all'anno (a-1) | MI_ACQ05_06_0092 | Interventi di manutenzione straordinaria pozzi e sorgenti | MI_ACQ05_06_0092- | Nel corso nel 2023 è stata effettuata una rettifica contabile sul libro cespiti di movimenti su anni precedenti |  | nessun rilievo | 0
speso_al_31_12_anno_a | Confronto con consuntivo (a-1) | Check 31 - Speso all'anno a < Speso all'anno (a-1) | MI_FOG-DEP02_06_0103 | Realizzazione del sistema di depurazione delle acque reflue e dei collettori fognari principali del capoluogo Manciano | MI_FOG-DEP02_06_0103- | Nel 2023 speso='0'. Speso totale 2023=2022 |  | nessun rilievo | 0
speso_al_31_12_anno_a | Confronto con consuntivo (a-1) | Check 31 - Speso all'anno a < Speso all'anno (a-1) | MI_FOG-DEP03_06_0123 | Depurazione Giglio Campese-Porto | MI_FOG-DEP03_06_0123- | Nel 2023 speso='0'. Speso totale 2023=2022 |  | nessun rilievo | 0
speso_al_31_12_anno_a | Confronto con consuntivo (a-1) | Check 31 - Speso all'anno a < Speso all'anno (a-1) | MI_FOG-DEP03_06_0126 | Fognatura e depurazione Ville di Corsano | MI_FOG-DEP03_06_0126- | Nel 2023 speso='0'. Speso totale 2023=2022 |  | nessun rilievo | 0
speso_al_31_12_anno_a | Confronto con consuntivo (a-1) | Check 31 - Speso all'anno a < Speso all'anno (a-1) | MI_FOG-DEP05_06_0145 | Sostituzione fognatura S. Quirico - Bagno Vignoni | MI_FOG-DEP05_06_0145- | Nel 2023 speso='0'. Speso totale 2023=2022 |  | nessun rilievo | 0
speso_al_31_12_anno_a | Confronto con consuntivo (a-1) | Check 31 - Speso all'anno a < Speso all'anno (a-1) | MI_FOG-DEP06_06_0141 | Rifacimento degli impianti W1,W2 Punta Ala | MI_FOG-DEP06_06_0141- | Nel 2023 speso='0'. Speso totale 2023=2022 |  | nessun rilievo | 0
speso_al_31_12_anno_a | Confronto con consuntivo (a-1) | Check 31 - Speso all'anno a < Speso all'anno (a-1) | MI_FOG-DEP07_06_0101 | Adeguamento del dep.di Colle Val d'Elsa in via dei Cipressi. Campiglia -1°Stralcio e 2° stralcio e strada | MI_FOG-DEP07_06_0101- | Nel 2023 speso='0'. Speso totale 2023=2022 |  | nessun rilievo | 0
speso_al_31_12_anno_a | Confronto con consuntivo (a-1) | Check 31 - Speso all'anno a < Speso all'anno (a-1) | MI_FOG-DEP07_06_0107 | Adeguamento al depuratore di San Giovanni (sezione ossidazione e linea fanghi) - Pitigliano | MI_FOG-DEP07_06_0107- | Nel 2023 speso='0'. Speso totale 2023=2022 |  | nessun rilievo | 0
speso_al_31_12_anno_a | Confronto con consuntivo (a-1) | Check 31 - Speso all'anno a < Speso all'anno (a-1) | MI_FOG-DEP07_06_0109 | Depurazione Arcille - Campagnatico | MI_FOG-DEP07_06_0109- | Nel 2023 speso='0'. Speso totale 2023=2022 |  | nessun rilievo | 0
speso_al_31_12_anno_a | Confronto con consuntivo (a-1) | Check 31 - Speso all'anno a < Speso all'anno (a-1) | MI_FOG-DEP07_06_0133 | Messa in sicurezza impianto di depurazione di Celle sul Rigo | MI_FOG-DEP07_06_0133- | Nel 2023 speso='0'. Speso totale 2023=2022 |  | nessun rilievo | 0
speso_al_31_12_anno_a | Confronto con consuntivo (a-1) | Check 31 - Speso all'anno a < Speso all'anno (a-1) | MI_FOG-DEP07_06_0157 | Adeguamento impianto di depurazione Formelle - Piancastagnaio | MI_FOG-DEP07_06_0157- |  | Decimali | nessun rilievo | 0
speso_al_31_12_anno_a | Confronto con consuntivo (a-1) | Check 31 - Speso all'anno a < Speso all'anno (a-1) | MI_FOG-DEP07_06_0158 | Adeguamento impianto di depurazione San Casciano dei Bagni | MI_FOG-DEP07_06_0158- | Nel 2023 speso='0'. Speso totale 2023=2022 |  | nessun rilievo | 0
speso_al_31_12_anno_a | Confronto con consuntivo (a-1) | Check 31 - Speso all'anno a < Speso all'anno (a-1) | MI_FOG-DEP07_06_0185 | Altri Contributi precedentemente maturati | MI_FOG-DEP07_06_0185- |  |  | nessun rilievo | 0
speso_al_31_12_anno_a | Confronto con consuntivo (a-1) | Check 31 - Speso all'anno a < Speso all'anno (a-1) | MI_SII01_06_0185 | Installazione colonnine per la ricarica di veicoli elettrici | MI_SII01_06_0185- | Nel 2023 speso='0'. Speso totale 2023=2022 |  | nessun rilievo | 0

## Calcolopenalità
|  | codait_intervento | PdI_vigente | codint_Gestore | cod_sottointervento | descrizione | liv_territ | servizio | sal | costo_totale | speso_al_31_12_anno_a | speso_anno_a | di_cui_lavori_e_materiali | di_cui_servizi | contributi_anno_a_cassa | id_infra | note
|  | Campo obbligatorio | Campo obbligatorio | Campo non obbligatorio | Campo obbligatorio SOLO SE è presente anche solo un codait_intervento ripetuto su più record | Campo obbligatorio | Campo obbligatorio | Campo obbligatorio | Campo obbligatorio | Campo obbligatorio | Campo obbligatorio | Campo obbligatorio | Campo obbligatorio | Campo obbligatorio | Campo obbligatorio
DATI ATTESI | 2617 | 198 | 198 | 198 | 2 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 41 | 56
DATI NON FORNITI CORRETTAMENTE/ASSENTI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% DATI NON FORNITI CORRETTAMENTE/ASSENTI | 0.1911%
GRADO DI INCOMPLETEZZA (rif. nota AIT prot. del 25 febbraio 2021 prot. 2535) | ALCUNO
Note on K1: Autore: Costo totale da ultima previsione disponibile (lordo contributi)