## Istrutt_finale_Acque_TS_2023
Informazioni GENERALI
Data scadenza I consegna | 2024-09-30
Data I consegna | 2024-09-30
Ritardo | No
Consegna integrativa | No
Documento analizzato | 0002A2023C01R7708T05F02ID15326NTracciato_scarichi_dati_2023
Data scadenza II consegna | 2024-12-04
Data II consegna | 2024-12-04
Ritardo | No
Consegna integrativa | No
Documento analizzato | 0002A2023C01R7708T09F08ID15947NTracciato_scarichi_dati_2023_03_12_2024
foglio | campo_verificato | tipo_verifica | tipo_errore | riga_errore | errore | note | Conclusioni AIT I istruttoria | Note AIT istruttoria finale | Conclusioni AIT
Scarichi | ci_prossimale | completezza | Check 1 – Cella vuota | DE00231 |  |  | OK |  | OK
Scarichi | Codice agglomerato | Completezza | Check 9 - Se Aggcode è compilato, allora deve essere compilato anche Uwwcode | II00742 | IT090000000091 | Non si dispone del codice europeo | OK |  | OK
Scarichi | Codice agglomerato | Completezza | Check 9 - Se Aggcode è compilato, allora deve essere compilato anche Uwwcode | II00731 | IT090000000091 | Non si dispone del codice europeo | OK |  | OK
Scarichi | Codice agglomerato | Completezza | Check 9 - Se Aggcode è compilato, allora deve essere compilato anche Uwwcode | II00729 | IT090000000091 | Non si dispone del codice europeo | OK |  | OK
Scarichi | Codice agglomerato | Completezza | Check 9 - Se Aggcode è compilato, allora deve essere compilato anche Uwwcode | II00681 | IT090000000091 | Non si dispone del codice europeo Scarico conforme - presentata istanza di autorizzazione definitiva in data 24/06/2021 - in attesa del rilascio dell'atto - autorizzazione scaduta - scarico collettato - comunicata dismissione ad AIT ad Agosto 2024 | OK |  | OK
Scarichi | Codice agglomerato | Completezza | Check 9 - Se Aggcode è compilato, allora deve essere compilato anche Uwwcode | II00619 | IT090000000091 | Non si dispone del codice europeo | OK |  | OK
Scarichi | Codice agglomerato | Completezza | Check 9 - Se Aggcode è compilato, allora deve essere compilato anche Uwwcode | II00609 | IT090000000091 | Non si dispone del codice europeo | OK |  | OK
Scarichi | Codice agglomerato | Completezza | Check 9 - Se Aggcode è compilato, allora deve essere compilato anche Uwwcode | II00541 | IT090000000091 | Non si dispone del codice europeo Scarico conforme - presentata istanza di autorizzazione definitiva in data 24/06/2021 - in attesa del rilascio dell'atto - scarico collettato - comunicata dismissione ad AIT ad Agosto 2024 | OK |  | OK
Scarichi | Codice agglomerato | Completezza | Check 9 - Se Aggcode è compilato, allora deve essere compilato anche Uwwcode | II00540 | IT090000000091 | Non si dispone del codice europeo Scarico conforme - presentata istanza di autorizzazione definitiva in data 24/06/2021 - in attesa del rilascio dell'atto - scarico collettato - comunicata dismissione ad AIT ad Agosto 2024 | OK |  | OK
Scarichi | Codice agglomerato | Completezza | Check 9 - Se Aggcode è compilato, allora deve essere compilato anche Uwwcode | II00539 | IT090000000091 | Non si dispone del codice europeo | OK |  | OK
Scarichi | Codice agglomerato | Completezza | Check 9 - Se Aggcode è compilato, allora deve essere compilato anche Uwwcode | II00407 | IT090000000091 | Non si dispone del codice europeo | OK |  | OK
Scarichi | Codice agglomerato | Completezza | Check 9 - Se Aggcode è compilato, allora deve essere compilato anche Uwwcode | II00400 | IT090000000091 | Non si dispone del codice europeo Scarico conforme - presentata istanza di autorizzazione definitiva in data 24/06/2021 - in attesa del rilascio dell'atto - scarico collettato - comunicata dismissione ad AIT ad Agosto 2024 | OK |  | OK
Scarichi | Codice agglomerato | Completezza | Check 9 - Se Aggcode è compilato, allora deve essere compilato anche Uwwcode | II00016 | IT090000000091 | Non si dispone del codice europeo | OK |  | OK
Scarichi | Codice agglomerato | Completezza | Check 9 - Se Aggcode è compilato, allora deve essere compilato anche Uwwcode | II00014 | IT090000000091 | Non si dispone del codice europeo | OK |  | OK
Scarichi | Codice agglomerato | Completezza | Check 9 - Se Aggcode è compilato, allora deve essere compilato anche Uwwcode | II00013 | IT090000000091 | Non si dispone del codice europeo | OK |  | OK
Scarichi | Codice agglomerato | Completezza | Check 9 - Se Aggcode è compilato, allora deve essere compilato anche Uwwcode | IE00745 | IT090000000084 | Gli AE degli scarichi "IE" sono una quota parte degli AE del DBI Non si dispone del codice europeo - scarico dismesso | OK |  | OK
Scarichi | Codice agglomerato | Completezza | Check 9 - Se Aggcode è compilato, allora deve essere compilato anche Uwwcode | IE00744 | IT090000000084 | Gli AE degli scarichi "IE" sono una quota parte degli AE del DBI Non si dispone del codice europeo | OK |  | OK
Scarichi | Codice agglomerato | Completezza | Check 9 - Se Aggcode è compilato, allora deve essere compilato anche Uwwcode | IE00716 | IT090000000084 | Gli AE degli scarichi "IE" sono una quota parte degli AE del DBIscarico dismesso nel 2023 - comuniczione inviata nel 2024 | OK |  | OK
Scarichi | Codice agglomerato | Completezza | Check 9 - Se Aggcode è compilato, allora deve essere compilato anche Uwwcode | IE00694 | IT090000000129 | Gli AE degli scarichi "IE" sono una quota parte degli AE del DBI Non si dispone del codice europeo - scarico dismesso | OK |  | OK
Scarichi | Codice agglomerato | Completezza | Check 9 - Se Aggcode è compilato, allora deve essere compilato anche Uwwcode | IE00472 | IT090000000080 | Gli AE degli scarichi "IE" sono una quota parte degli AE del DBI Non si dispone del codice europeo | OK |  | OK
Scarichi | Codice agglomerato | Completezza | Check 9 - Se Aggcode è compilato, allora deve essere compilato anche Uwwcode | IE00285 | IT090000000129 | Gli AE degli scarichi "IE" sono una quota parte degli AE del DBI Non si dispone del codice europeo - scarico dismesso | OK |  | OK
Scarichi | Codice agglomerato | Completezza | Check 9 - Se Aggcode è compilato, allora deve essere compilato anche Uwwcode | IE00023 | IT090000000084 | Gli AE degli scarichi "IE" sono una quota parte degli AE del DBI Non si dispone del codice europeo | OK |  | OK
Scarichi | Codice agglomerato | Completezza | Check 9 - Se Aggcode è compilato, allora deve essere compilato anche Uwwcode | IE00012 | IT090000000091 | Gli AE degli scarichi "IE" sono una quota parte degli AE del DBI Non si dispone del codice europeo Rilasciata Autorizzazione definitiva nonostante scarico nelle condizioni di cui alla L.R. 5/2016 e scarico non conforme - il gestore richiederà aut. Provvisoria - scarico collettato - comunicata dismissione ad AIT ad Agosto 2024 | OK |  | OK
Scarichi | Codice agglomerato | Completezza | Check 9 - Se Aggcode è compilato, allora deve essere compilato anche Uwwcode | IE00011 | IT090000000091 | Gli AE degli scarichi "IE" sono una quota parte degli AE del DBI Non si dispone del codice europeo | OK |  | OK
Scarichi | Codice agglomerato | Completezza | Check 9 - Se Aggcode è compilato, allora deve essere compilato anche Uwwcode | ID00764 | IT090000000129 | Non si dispone del codice europeo - scarico dismesso | OK |  | OK
Scarichi | Codice agglomerato | Completezza | Check 9 - Se Aggcode è compilato, allora deve essere compilato anche Uwwcode | ID00017 | IT090000000091 | Non si dispone del codice europeo | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | IE00755 | 5620109589041090 | Gli AE degli scarichi "IE" sono una quota parte degli AE del DBI | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | IE00744 | 27020136986301300 | Gli AE degli scarichi "IE" sono una quota parte degli AE del DBI Non si dispone del codice europeo | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | IE00680 | 6523287671232870 | Gli AE degli scarichi "IE" sono una quota parte degli AE del DBI | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | IE00538 | 12683804271780800 | Gli AE degli scarichi "IE" sono una quota parte degli AE del DBI | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | IE00472 | 33250246575342400 | Gli AE degli scarichi "IE" sono una quota parte degli AE del DBI Non si dispone del codice europeo | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | IE00023 | 1850 | Gli AE degli scarichi "IE" sono una quota parte degli AE del DBI Non si dispone del codice europeo | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | IE00012 | 3271375922849310 | Gli AE degli scarichi "IE" sono una quota parte degli AE del DBI Non si dispone del codice europeo Rilasciata Autorizzazione definitiva nonostante scarico nelle condizioni di cui alla L.R. 5/2016 e scarico non conforme - il gestore richiederà aut. Provvisoria - scarico collettato - comunicata dismissione ad AIT ad Agosto 2024 | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | IE00011 | 17546019502465700 | Gli AE degli scarichi "IE" sono una quota parte degli AE del DBI Non si dispone del codice europeo | OK |  | OK
Scarichi | Somma campi situazione autorizzativa | Completezza | Check 64 - Se uno dei campi W, X, Y è uguale a 1, allora Potenzialità effettiva (AE) deve essere compreso tra 201 AE e 1.999 AE | DE00044 | 157.74 | Potenzialità effettiva pari al "carico totale trattato" del DBI - Rilasciata Autorizzazione definitiva per scarico nelle condizioni di cui all'art. 19 ter c1-bis - con potenzialità di progetto pari a 300 A.E. | OK |  | OK
Scarichi | proc. infrazione 2014-2059 | Allegato A | Check 74.2 - Scarico presente in Allegato A della LR 36/2021, ma da TS non risulta in procedura di infrazione. Correggere o motivare | DE00215 |  |  | OK |  | OK
Scarichi | proc. infrazione 2014-2059 | Allegato A | Check 74.2 - Scarico presente in Allegato A della LR 36/2021, ma da TS non risulta in procedura di infrazione. Correggere o motivare | DE00189 |  |  | OK |  | OK
Scarichi | proc. infrazione 2014-2059 | Allegato A | Check 74.2 - Scarico presente in Allegato A della LR 36/2021, ma da TS non risulta in procedura di infrazione. Correggere o motivare | DE00168 |  |  | OK |  | OK
Scarichi | proc. infrazione 2014-2059 | Allegato A | Check 74.2 - Scarico presente in Allegato A della LR 36/2021, ma da TS non risulta in procedura di infrazione. Correggere o motivare | DE00033 |  |  | OK |  | OK
Scarichi | x e y | Controllo geografico | Check 79 - coordinate non ricadenti nel comune indicato | DE00124 |  |  | OK |  | OK
Scarichi | x e y | Controllo geografico | Check 79 - coordinate non ricadenti nel comune indicato | DE00078 |  |  | OK |  | OK
Scarichi | x e y | Controllo geografico | Check 79 - coordinate non ricadenti nel comune indicato | DE00073 |  |  | OK |  | OK
Scarichi | x e y | Controllo geografico | Check 79 - coordinate non ricadenti nel comune indicato | DE00008 |  |  | OK |  | OK
Interventi | Anno fine intervento | Correttezza | Check 2 - Interventi - Anno fine intervento deve essere successivo all'anno a | MI_FOG-DEP02_02_0078 | 2021 | Intervento per il completamento di opere accessorie al sollevamento via Falcone successivo al 31/12/2021 | OK |  | OK
Interventi | Anno fine intervento | Correttezza | Check 2 - Interventi - Anno fine intervento deve essere successivo all'anno a | MI_FOG-DEP07_02_0115 | 2021 | Intervento completato | OK |  | OK
Interventi | Anno fine intervento | Correttezza | Check 2 - Interventi - Anno fine intervento deve essere successivo all'anno a | MI_FOG-DEP02_02_0143 | 2022 | Intervento completato | OK |  | OK
Interventi | Anno fine intervento | Correttezza | Check 2 - Interventi - Anno fine intervento deve essere successivo all'anno a | MI_FOG-DEP01_02_0171 | 2022 | Intervento completato | OK |  | OK
Interventi | Anno fine intervento | Completezza | Check 10 - Interventi - Anno fine intervento successivo alla scadenza fissata per Procedure di Infrazione/PS/AccMin 2000AE | MI_FOG-DEP02_02_0086 | 2024 | Intervento terminato a Giugno 2024 | OK |  | OK
Interventi | Anno fine intervento | Completezza | Check 10 - Interventi - Anno fine intervento successivo alla scadenza fissata per Procedure di Infrazione/PS/AccMin 2000AE | MI_FOG-DEP07_02_0161 | 2023 | Intervento terminato a Dicembre 2023 | OK |  | OK
Interventi | Anno fine intervento | Completezza | Check 10 - Interventi - Anno fine intervento successivo alla scadenza fissata per Procedure di Infrazione/PS/AccMin 2000AE | MI_FOG-DEP01_02_0181 | 2024 | Intervento terminato a Giugno 2024 | OK |  | OK
Interventi | Anno fine intervento | Completezza | Check 10 - Interventi - Anno fine intervento successivo alla scadenza fissata per Procedure di Infrazione/PS/AccMin 2000AE | MI_FOG-DEP01_02_0179 | 2023 | Intervento terminato a Dicembre 2023 | OK |  | OK
Interventi | Anno fine intervento | Completezza | Check 10 - Interventi - Anno fine intervento successivo alla scadenza fissata per Procedure di Infrazione/PS/AccMin 2000AE | MI_FOG-DEP03_02_0129 | 2025 | Intervento la cui scadenza potrebbe non essere rispettata | OK |  | OK
Interventi | Anno fine intervento | Completezza | Check 10 - Interventi - Anno fine intervento successivo alla scadenza fissata per Procedure di Infrazione/PS/AccMin 2000AE | MI_FOG-DEP02_02_0137 | 2025 | Intervento la cui scadenza potrebbe non essere rispettata | OK |  | OK
Interventi | Anno fine intervento | Completezza | Check 10 - Interventi - Anno fine intervento successivo alla scadenza fissata per Procedure di Infrazione/PS/AccMin 2000AE | MI_FOG-DEP01_02_0153 | 2025 | Anno fine intervento da tab. A - Aggiornamento cronoprogrammi Cuoio - VERBALE RIUNIONE COMITATO DI SORVEGLIANZA del 22 MARZO 2023 | OK |  | OK
Interventi | Anno fine intervento | Completezza | Check 10 - Interventi - Anno fine intervento successivo alla scadenza fissata per Procedure di Infrazione/PS/AccMin 2000AE | MI_FOG-DEP01_02_0173 | 2025 | Intervento la cui scadenza potrebbe non essere rispettata | OK |  | OK
Interventi | Anno fine intervento | Completezza | Check 10 - Interventi - Anno fine intervento successivo alla scadenza fissata per Procedure di Infrazione/PS/AccMin 2000AE | MI_FOG-DEP02_02_0142 | 2024 | Intervento terminato a Giugno 2024 | OK |  | OK
Interventi | Anno fine intervento | Completezza | Check 10 - Interventi - Anno fine intervento successivo alla scadenza fissata per Procedure di Infrazione/PS/AccMin 2000AE | MI_FOG-DEP01_02_0182 | 2023 | A Dicembre 2023 terminati i lavori necessari al trattamento degli scarichi collegati | OK |  | OK
Interventi | Anno fine intervento | Completezza | Check 10 - Interventi - Anno fine intervento successivo alla scadenza fissata per Procedure di Infrazione/PS/AccMin 2000AE | MI_FOG-DEP02_02_0134 | 2024 | Intervento terminato a Giugno 2024 | OK |  | OK
Scarichi | Scarico da eliminare dal Tracciato | Correttezza | Verifica con documentazione in archivio AIT | ID00510 |  | Comunicata dismissione scarico, inserito come da eliminare dal tracciato | NO - Chiarire o correggere | Scarico inserito come da eliminare dal TS | OK