## Istruttoria_TS2023_ADF_DEF
Informazioni GENERALI
Data scadenza I consegna | 2024-09-30
Data I consegna | 2024-09-30
Ritardo | No
Consegna integrativa | No
Documento analizzato | 0006A2023C01R7708T05F01ID15330Ntracciato_scarichi_2023
Data scadenza II consegna | 2024-12-04
Data II consegna | 2024-12-04
Ritardo | No
Consegna integrativa | No
Documento analizzato | 0006A2023C01R7708T05F04ID15333Nrisposta_AdF (1)
Data scadenza III consegna | 2025-01-28
Data III consegna | 2025-01-30
Ritardo | Sì (2 giorni)
Documento analizzato | 0006A2023C01R7708T08F08ID16438Nconsegna_2
foglio | campo_verificato | tipo_verifica | tipo_errore | riga_errore | errore | note | Note AIT I consegna | Conclusioni I consegn | Note AIT II consegna | Conclusioni AIT II consegna | Note AIT III consegna | Conclusioni AIT III consegna
Scarichi | Codice NetSic IDL | Incrocio con DBI | Check 7 - Codice NetSic IDL non presente nel DBI (a-1) | FIFPSC00000000001183; FIFPSC00000000001242; FIFPSC00000000001243 | ¦MTADE01; ¦ORBDE03; ¦ORBDE02 | La potenzialità dello scarico è data dalla somma del carico trattato dagli impianti di depurazione di Terrarossa, Ansedonia 1 e Ansedonia 2Nel maggio 2023 sono stati acquisiti gli impianti di depurazione di Terrarossa, Ansedonia 1 e Ansedonia 2. Poichè le condotte di scarico di IDL Ansedonia 1-2 confluiscono nella condotta di Terrarossa che va in mare, è stato considerato un solo punto di scaricoL'aliquota delle acque reflue industriali fa riferimento al solo impianto di Terrarossa |  |  |  |  | Trattasi di 3 depuratori con punto di scarico in comune, quindi lo scarico è associato a tutti e tre i depuratori | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000754 | 18170289375393500 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000745 | 5848834798656160 | Coincide con il dato DBI 2023L'autorizzazione provvisoria è stata rilasciata ai sensi dell'AdP 2016, allegato 6. L'intervento si è rivelato di difficile realizzazione e con costi molto superiori ai benefici che ne possono derivare. Trattandosi di scarico riferibile all'art.19bis ne è stata richiesta l' autorizzazione definitiva. | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000766 | 18909860375799000 | Coincide con il dato DBI 2023istanza presentata, atto mai rilasciato | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000684 | 17325119750076500 | Coincide con il dato DBI 2023Acquisito in data 01/06/2020 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000767 | 42210124456500000 | Coincide con il dato DBI 2023L'intervento consiste nel collettamento degli scarichi e nell'adeguamento dell'impianto esistente | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000604 | 2630165180443790 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000673 | 47243294204425696 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000588 | 11921187214611800 | Coincide con il dato DBI 2023istanza presentata, atto mai rilasciatoL'intervento consiste nell'adeguamento dell'impianto esistente | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000668 | 22409954974878600 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000657 | 7010704362082140 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000590 | 51062251762944096 | Coincide con il dato DBI 2023L'intervento consiste nel collettamento degli scarichi e nell'adeguamento dell'impianto esistente 2630¦CAPDE01 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000768 | 35527918673585300 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000545 | 1569853216438350 | Coincide con il dato DBI 2023L'intervento consiste nel collettamento degli scarichi e nell'adeguamento dell'impianto esistente 2630¦CAPDE01 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000589 | 8050467175678670 | Coincide con il dato DBI 2023L'intervento consiste nel collettamento degli scarichi e nell'adeguamento dell'impianto esistente 2635¦CAPDE06 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000621 | 5626900791419200 | Coincide con il dato DBI 2023L'intervento consiste nel collettamento degli scarichi e nell'adeguamento dell'impianto esistente 2635¦CAPDE06 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000515 | 4736238738599210 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000613 | 6152100080153420 | Coincide con il dato DBI 2023istanza presentata, atto mai rilasciato (richiesta autorizzazione provvisoria ex Accordo di Programma ad aprile 2022)L'intervento consiste nel collettamento degli scarichi e nell'adeguamento dell'impianto esistente | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000679 | 3324208631847550 | Coincide con il dato DBI 2023istanza presentata, atto mai rilasciato (richiesta autorizzazione provvisoria ex Accordo di Programma ad aprile 2022)L'intervento consiste nell'adeguamento dell'impianto esistente | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000723 | 6683381435969860 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000649 | 21119163828034600 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000591 | 12378120759342800 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000749 | 7631274497716890 | Coincide con il dato DBI 2023istanza presentata, atto mai rilasciato | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000750 | 6310954124792580 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000748 | 5725065562943980 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000752 | 4714783953594730 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000751 | 4244356484940900 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000628 | 23338643328 | Coincide con il dato DBI 2023Presentata istanza di autorizzazione definitiva | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000724 | 27315544694794500 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000503 | 6676131182838910 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000546 | 3072152289013320 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000753 | 5104576595139830 | Coincide con il dato DBI 2023Rilasciata AUA il 21/07/21. L'autorizzazione provvisoria precedente alla definitiva recentemente rilasciata era conseguente al Piano Stralcio del 2010. L'intervento è stato completato negli anni scorsi | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000746 | 48431886638587104 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000747 | 9159849315068490 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000777 | 24919407655967900 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000592 | 3267848738406180 | Coincide con il dato DBI 2023Rifiuti provenienti da reti ed impianti SII | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000670 | 6717128312785380 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000669 | 13341245777585700 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000696 | 4938888937706220 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000677 | 27742897365180600 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000489 | 17591667336313700 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000575 | 2026682191780820 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000656 | 2057661632721930 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000504 | 17812315068493100 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000630 | 16702425284360000 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000629 | 1264939450975050 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000652 | 8601743835616430 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000693 | 18167344499570200 | Coincide con il dato DBI 2023L'intervento consiste nell'adeguamento dell'impianto esistente | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000632 | 15858364439178900 | Coincide con il dato DBI 2023Rifiuti provenienti da reti ed impianti SII | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000595 | 210488335964475 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000776 | 13621961140841700 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000727 | 9483797868454990 | Coincide con il dato DBI 2023Rifiuti provenienti da reti ed impianti SII | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000488 | 23588058566816200 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000543 | 5987763973972600 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000594 | 3393374764079140 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000728 | 31499512543985000 | Coincide con il dato DBI 2023Rifiuti provenienti da reti ed impianti SII | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000714 | 5406522629113520 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000725 | 23146006175796000 | Coincide con il dato DBI 2023L'intervento consiste nell'adeguamento dell'impianto esistente | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000633 | 45374956660989296 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000548 | 6476618784947430 | Coincide con il dato DBI 2023in corso ricerche sugli atti pregressi | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000593 | 12126711248097400 | Coincide con il dato DBI 2023In corso ricerche sugli atti autorizzativi pregressi. Inviata richiesta di rinnovo nel 2016. | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000671 | 707588776872146 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000701 | 2069718243851160 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000502 | 33356624124203100 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000540 | 16537651598927200 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000491 | 49110595999730400 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000498 | 7127600574909050 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000680 | 5605599999999990 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000551 | 14032098217123200 | Coincide con il dato DBI 2023istanza presentata, atto mai rilasciato | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000778 | 43281664811815000 | Coincide con il dato DBI 2023Autorizzato al trattamento rifiuti anche esterni al perimetro SII | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000507 | 8569777561757200 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000597 | 4451873076612180 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000757 | 15382680168193300 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000730 | 804112009004373 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000672 | 39859424317926304 | Coincide con il dato DBI 2023L'intervento consiste nell'adeguamento dell'impianto esistente | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000596 | 5826674891919900 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000506 | 1168075978411090 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000755 | 5421481705739820 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000486 | 18634698161337900 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000644 | 5395211706855430 | Coincide con il dato DBI 2023L'intervento consiste nell'adeguamento dell'impianto esistente | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000496 | 8020601656548180 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000759 | 42872980729345800 | Coincide con il dato DBI 2023Rifiuti provenienti da reti ed impianti SII | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000634 | 8132786590680990 | Coincide con il dato DBI 2023Autorizzazione provvisoria rilasciata nel 2022L'intervento consiste nell'adeguamento dell'impianto esistente | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000760 | 4184909221643830 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000513 | 14345206354931500 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000643 | 9791810219190670 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000729 | 6576701401818490 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000482 | 11304664669505300 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000500 | 12880479556394100 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000665 | 12191243286839800 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000536 | 18394559492818600 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000659 | 28596324035697400 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000740 | 12116091807793000 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000662 | 4885691374947940 | Coincide con il dato DBI 2023Modificate le coordinate a seguito dei rilievi e modificato codice in coerenza con GIS | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000538 | 7782542483918010 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000577 | 5719290533187060 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000682 | 10129533622908700 | Coincide con il dato DBI 2023Il depuratore raccoglie i reflui di varie località del comune di Monteriggioni singolarmente <2.000AE non definite come unico agglomerato >2.000AE (cfr. UWWTD 2018). Tuttavia è stato inserito nel Piano Stralcio fin dal 2016 - AUA definitiva rilasciata nel 2022L'intervento consiste nell'adeguamento dell'impianto esistente | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000637 | 6198625291167290 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000708 | 2889615863766060 | Coincide con il dato DBI 2023L'impianto riceve anche i reflui del nucleo di Staggia nel Comune di Poggibonsi | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000598 | 23253738580003100 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000599 | 21773202830832300 | Coincide con il dato DBI 2023L'intervento consiste nel collettamento degli scarichi e nell'adeguamento dell'impianto esistente | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000558 | 16395514200889500 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000737 | 17207597290674700 | Coincide con il dato DBI 2023L'intervento consiste nell'adeguamento dell'impianto esistente | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000508 | 6468651496623890 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000758 | 9579243235205470 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000731 | 11475655774180800 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000484 | 5291228438829350 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000735 | 5396026253205940 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000492 | 27527377878 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000602 | 4242674509132410 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000736 | 1674228195882140 | Coincide con il dato DBI 2023Rifiuti provenienti da reti ed impianti SIIL'intervento consiste nell'adeguamento dell'impianto esistente | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000704 | 15223480985841100 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000568 | 16075481505640000 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000706 | 21259824291209000 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000509 | 9234267123287670 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000734 | 2889219917173140 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000511 | 11436789235358200 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000709 | 10449316753114100 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000607 | 6942493648153990 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000685 | 15544424292657500 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000715 | 2941917808219170 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000692 | 52249124928 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000571 | 7182616536986300 | Coincide con il dato DBI 2023L'intervento consiste nel collettamento degli scarichi e nell'adeguamento dell'impianto esistente | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000651 | 4674046719524260 | Coincide con il dato DBI 2023L'autorizzazione provvisoria è stata rilasciata ai sensi dell'AdP 2016, allegato 6. L'intervento si è rivelato di difficile realizzazione e con costi molto superiori ai benefici che ne possono derivare. Trattandosi di scarico riferibile all'art.19bis ne è stata richiesta l' autorizzazione definitiva. | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000610 | 7188151555246960 | Coincide con il dato DBI 2023L'autorizzazione provvisoria è stata rilasciata ai sensi dell'AdP 2016, allegato 6. L'intervento si è rivelato di difficile realizzazione e con costi molto superiori ai benefici che ne possono derivare. Trattandosi di scarico riferibile all'art.19bis ne è stata richiesta l' autorizzazione definitiva. | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000636 | 2087595652428560 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000756 | 14043275687949200 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000639 | 6275481330981090 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000697 | 4802550099809970 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000702 | 3373841680996210 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000699 | 29779829489198200 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000733 | 1715318510803340 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000741 | 8005803496324160 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000619 | 29679357729788000 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000625 | 10004093650589900 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000550 | 9988824613211850 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000533 | 41421961945706096 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000617 | 46079455339726000 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000620 | 2005556978291770 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000711 | 14117447179452000 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000510 | 5265451972602730 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000710 | 16113052277757900 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000761 | 11877771397479800 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000561 | 2769180529078250 | Coincide con il dato DBI 2023indicazione di massima, valutazioni in corso | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000645 | 2704729235040030 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000485 | 495588805602302 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000675 | 3959306353548870 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000600 | 71868312372994 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000573 | 2872979109 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000688 | 10010142050506400 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000601 | 44363218022410896 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000622 | 3548662542370050 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000487 | 1089716702563570 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000640 | 8874823441593690 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000552 | 24682320676712300 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000572 | 3880655395859710 | Coincide con il dato DBI 2023autorizzazione provvisoria ex accordo di programma in attesa dei lavori (31/12/2025) | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000514 | 817743668710406 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000743 | 160248401826484 | Coincide con il dato DBI 2023Rifiuti provenienti da reti ed impianti SII | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000517 | 3522658476143050 | Coincide con il dato DBI 2023Rifiuti provenienti da reti ed impianti SII | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000742 | 3171818645062480 | Coincide con il dato DBI 2023Rifiuti provenienti da reti ed impianti SII | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000683 | 3003522870161910 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000516 | 4139619011398580 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000566 | 2533173396178090 | Coincide con il dato DBI 2023L'intervento consiste nell'adeguamento dell'impianto esistente | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000712 | 23608646623277100 | Coincide con il dato DBI 2023L'autorizzazione provvisoria è stata rilasciata ai sensi dell'AdP 2016, allegato 6. Tuttavia l'impianto è conforme e autorizzabile in via definitiva. Presentata istanza di autorizzazione definitiva.L'intervento consiste nel collettamento degli scarichi (SN Acquadalto) e nell'adeguamento dell'impianto esistente | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000603 | 31678893068003100 | Coincide con il dato DBI 2023Errata attribuzione CeNuc nel TS 2019 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000528 | 4651641517175780 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000648 | 14617033446040800 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000716 | 56445034436678704 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000686 | 24047982596016400 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000524 | 57984884715752096 | Coincide con il dato DBI 2023L'intervento consiste nel collettamento degli scarichi e nell'adeguamento dell'impianto esistente | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000646 | 10080090489407800 | Coincide con il dato DBI 2023L'autorizzazione provvisoria è stata rilasciata ai sensi dell'AdP 2016, allegato 6. L'intervento si è rivelato di difficile realizzazione e con costi molto superiori ai benefici che ne possono derivare. Trattandosi di scarico riferibile all'art.19bis ne è stata richiesta l' autorizzazione definitiva. | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000525 | 8098023808466190 | Coincide con il dato DBI 2023L'autorizzazione provvisoria è stata rilasciata ai sensi dell'AdP 2016, allegato 6. L'intervento si è rivelato di difficile realizzazione e con costi molto superiori ai benefici che ne possono derivare. Trattandosi di scarico riferibile all'art.19bis ne è stata richiesta l' autorizzazione definitiva. | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000527 | 2329962497876710 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000529 | 16033301256575300 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000570 | 12812599799999900 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000687 | 9402477084 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000493 | 11162758181917800 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000689 | 4848767109138690 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000522 | 16859161229040000 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000762 | 40836027397260200 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000717 | 5166893512602730 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000650 | 16859161229040000 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000587 | 31628509862346800 | Coincide con il dato DBI 2023AUA definitiva rilasciata nel 2022 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000532 | 16482586233836200 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000584 | 5149690562047750 | Coincide con il dato DBI 2023Rifiuti provenienti da reti ed impianti SIIL'intervento consiste nell'adeguamento dell'impianto esistente | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000641 | 22087304495420500 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000609 | 4751091813698690 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000720 | 787117564109589 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000569 | 2578150502908890 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000676 | 19045080086237100 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000663 | 14566398596405800 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000585 | 3778903533491410 | Coincide con il dato DBI 2023sostituisce 1144¦MOADE02 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000732 | 5559191973501480 | Coincide con il dato DBI 2023 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000340 | 1222725115448480 | Coincide con il dato DBI 2023Rifiuti provenienti da reti ed impianti SII | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000001002 | 10913603128209100 | Coincide con il dato DBI 2023Autorizzazione definitiva rilasciata Giugno 2021. Autorizzazione provvisoria precedente a seguito di attività per la messa in esercizio del nuovo impianto | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000000962 | 5725774126207270 | Coincide con il dato DBI 2023Preso in carico da Siena Ambiente nel Marzo 2020L'intervento consiste nell'adeguamento dell'impianto esistente | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000001082 | 7259814629835990 | Coincide con il dato DBI 2023intervento concluso nei primi mesi del 2021 attivato a luglio 2021 (aut. provv.)AUA definitiva rilasciata nel 2022intervento concluso nei primi mesi del 2021 e ativato a luglio 2021 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000001042 | 38958848771060400 | Coincide con il dato DBI 2023Carico organico in A.E. riferito solo agli ultimi mesi del 2021AUA definitiva rilasciata nel 2022intervento concluso primi mesi 2021. Impianto attivato 21/072021 | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | FIFPSC00000000001122 | 3135090863013690 | Coincide con il dato DBI 2023Completato impianto di depurazione di Pomonte con l'eliminzione dello scarico non trattatoA seguito dei lavori previsti dall'AdP e conclusi nel 2020, è stata richiesta l'autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Regione Toscana a dicembre 2020 (provvisoria) e la marzo 2022 (definitiva) | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Completezza | Check 70 - Potenzialità effettiva (AE) deve essere > 0 | FIFPSC00000000000982 | 0 | Coincide con il dato DBI 2023Acquisito in data 01/06/2020 e messo in conservazione il 07/02/2022 | Scarico del depuratore 9339¦CPIDE02 che da DBI2022 risulta in fermo impianto. Inserire lo scarico come da eliminare dal TS. | NO - Correggere | Scarico da eliminare dal TS perché non attivo | OK |  | OK
Scarichi | Codice NetSic IDL | Incrocio con DBI | Check 71 - Codice depuratorein DBI (a-1) con stato opera 1 o 2 non presente nel tracciato scarichi | 1197¦MOTDE01IMHOFF VIA TRAVERSA OSTICCIO -BELLARIA - HOTEL BRUNELLO | ATTIVO |  | Da DBI 2023 depuratore dismesso | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Codice NetSic IDL | Incrocio con DBI | Check 71 - Codice depuratorein DBI (a-1) con stato opera 1 o 2 non presente nel tracciato scarichi | 1201¦MOTDE05IMHOFF ALBERGHERIA | ATTIVO |  | Da DBI 2023 depuratore dismesso | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Scarico nelle condizioni art. 19 bis | Allegato A | Check 78.2 - Scarico da TS non 19ter e non conforme ma inserito in AdPsotto 2000. Correggere o motivare | FIFPSC00000000000541 |  | Lo scarico ricade nelle condizioni di cui all'art. 19 bis |  |  |  |  | Lo scarico fu inserito nell'Acc Min 2000, ma ha potenzialità<200AE | OK
Scarichi | Scarico nelle condizioni art. 19 bis | Allegato A | Check 78.2 - Scarico da TS non 19ter e non conforme ma inserito in AdPsotto 2000. Correggere o motivare | FIFPSC00000000000634 |  | Conclusioni AIT diffida I: ok |  |  |  |  | Lo scarico fu inserito nell'Acc Min 2000, ma ha potenzialità<200AE | OK
Scarichi | Scarico nelle condizioni art. 19 bis | Allegato A | Check 78.2 - Scarico da TS non 19ter e non conforme ma inserito in AdPsotto 2000. Correggere o motivare | FIFPSC00000000000302 |  | Lo scarico ricade nelle condizioni di cui all'art. 19 bis |  |  |  |  | Lo scarico fu inserito nell'Acc Min 2000, ma ha potenzialità<200AE | OK
Scarichi | Scarico nelle condizioni art. 19 bis | Allegato A | Check 78.2 - Scarico da TS non 19ter e non conforme ma inserito in AdPsotto 2000. Correggere o motivare | FIFPSC00000000000165 |  | Lo scarico ricade nelle condizioni di cui all'art. 19 bis |  |  |  |  | Lo scarico fu inserito nell'Acc Min 2000, ma ha potenzialità<200AE | OK
Scarichi | Scarico nelle condizioni art. 19 bis | Allegato A | Check 78.2 - Scarico da TS non 19ter e non conforme ma inserito in AdPsotto 2000. Correggere o motivare | FIFPSC00000000000222 |  | Lo scarico ricade nelle condizioni di cui all'art. 19 bis |  |  |  |  | Lo scarico fu inserito nell'Acc Min 2000, ma ha potenzialità<200AE | OK
Scarichi | Scarico nelle condizioni art. 19 bis | Allegato A | Check 78.2 - Scarico da TS non 19ter e non conforme ma inserito in AdPsotto 2000. Correggere o motivare | FIFPSC00000000000378 |  | Lo scarico ricade nelle condizioni di cui all'art. 19 bis |  |  |  |  | Lo scarico fu inserito nell'Acc Min 2000, ma ha potenzialità<200AE | OK
Scarichi | Scarico nelle condizioni art. 19 bis | Allegato A | Check 78.2 - Scarico da TS non 19ter e non conforme ma inserito in AdPsotto 2000. Correggere o motivare | FIFPSC00000000000561 |  | Lo scarico ricade nelle condizioni di cui all'art. 19 bis |  |  |  |  | Lo scarico fu inserito nell'Acc Min 2000, ma ha potenzialità<200AE | OK
Scarichi | x e y | Controllo geografico | Check 79 - coordinate non ricadenti nel comune indicato | FIFPSC00000000000446 |  |  | Da controlli GIS le coordinate appaiono corrette (scarico a mare) | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | x e y | Controllo geografico | Check 79 - coordinate non ricadenti nel comune indicato | FIFPSC00000000000447 |  |  | Da controlli GIS le coordinate appaiono corrette (scarico a mare) | OK |  | OK |  | OK
Interventi | Importo finanziamenti pubblici | Incrocio con PdI | Check 4 - Interventi - Da PdI risultano finanziamenti pubblici sull'intervento, allora deve essere Importo finanziamenti pubblici > 0 | MI_FOG-DEP03_06_0131 | 0.00 |  | Da PdI 22-23 l'intervento è in PNRR4.4 ma privo di contributi | OK |  | OK |  | OK
Interventi | Importo finanziamenti pubblici | Incrocio con PdI | Check 4 - Interventi - Da PdI risultano finanziamenti pubblici sull'intervento, allora deve essere Importo finanziamenti pubblici > 0 | MI_FOG-DEP03_06_0139 | 0.00 |  | Da PdI 22-23 l'intervento è in PNRR4.4 ma privo di contributi | OK |  | OK |  | OK
Interventi | Importo finanziamenti pubblici | Incrocio con PdI | Check 4 - Interventi - Da PdI risultano finanziamenti pubblici sull'intervento, allora deve essere Importo finanziamenti pubblici > 0 | MI_FOG-DEP07_06_0118 | 0.00 |  | Da PdI 22-23 l'intervento è in PNRR4.4 ma privo di contributi | OK |  | OK |  | OK