## Istruttoria_Gaia_III_Cons
Informazioni GENERALI
Data scadenza I consegna | 2024-09-30
Data I consegna | 2023-09-25
Ritardo | No
Consegna integrativa | No
Documento analizzato | 0001A2023C01R7708T05F01ID15340NConsegna_Tracciato_Scarichi_2023_GAIA
Data scadenza II consegna | 2024-12-04
Data II consegna | 2024-12-03
Ritardo | No
Consegna integrativa | No
Documento analizzato | 0001A2023C01R7708T05F04ID15343NTS2023_I_Diffida
Data scadenza III consegna | 2025-01-28
Data III consegna | 2025-01-27
Ritardo | No
Consegna integrativa | No
Documento analizzato | 0001A2023C01R7708T07F07ID16430NTS2023_Gaia_rev_II_diffida
foglio | campo_verificato | tipo_verifica | tipo_errore | riga_errore | errore | note | Note AIT I istruttoria | Conclusioni I istruttoria | Note AIT II istruttoria | Conclusioni AIT II istruttoria | Note AIT III istruttoria | Conclusioni AIT III istruttoria
Scarichi | Codice agglomerato | Completezza | Check 9 - Se Aggcode è compilato, allora deve essere compilato anche Uwwcode | 39F30SC01 | IT090000000189 | Codice europeo scarico Uwwcode non presente perché lo scarico non è stato trovato su SIRA. Si conferma che allo scarico fa capo l'agglomerato superiore a 2.000 AE Aggcode IT090000000189La potenzialità dello scarico rientra nell'1% del carico collettato.Dato che il campo Acque Reflue Industriali (ARI) presenti nella rete fognaria servita = 0, il campo Criterio di stima ARI è stato lasciato vuoto come da indicazioni di compilazione. | In nota il gestore ha chiarito: "Codice europeo scarico Uwwcode non presente perché lo scarico non è stato trovato su SIRA" | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Codice agglomerato | Completezza | Check 9 - Se Aggcode è compilato, allora deve essere compilato anche Uwwcode | 39F31SC01 | IT090000000189 | Codice europeo scarico Uwwcode non presente perché lo scarico non è stato trovato su SIRA. Si conferma che allo scarico fa capo l'agglomerato superiore a 2.000 AE Aggcode IT090000000189La potenzialità dello scarico rientra nell'1% del carico collettato.Dato che il campo Acque Reflue Industriali (ARI) presenti nella rete fognaria servita = 0, il campo Criterio di stima ARI è stato lasciato vuoto come da indicazioni di compilazione. | In nota il gestore ha chiarito: "Codice europeo scarico Uwwcode non presente perché lo scarico non è stato trovato su SIRA" | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Codice agglomerato | Completezza | Check 9 - Se Aggcode è compilato, allora deve essere compilato anche Uwwcode | 39F75SC01 | IT090000000189 | Codice europeo scarico Uwwcode non presente perché lo scarico non è stato trovato su SIRA. Si conferma che lo scarico appartiene all'agglomerato superiore a 2.000 AE Aggcode IT090000000189La potenzialità dello scarico è maggiore dell'1% del carico collettato ma è stato autorizzato con AUA nel 2020 ed è stato escluso dagli accordi regionali.Dato che il campo Acque Reflue Industriali (ARI) presenti nella rete fognaria servita = 0, il campo Criterio di stima ARI è stato lasciato vuoto come da indicazioni di compilazione. | In nota il gestore ha chiarito: "Codice europeo scarico Uwwcode non presente perché lo scarico non è stato trovato su SIRA" | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Codice agglomerato | Completezza | Check 9 - Se Aggcode è compilato, allora deve essere compilato anche Uwwcode | 39F76SC01 | IT090000000189 | Codice europeo scarico Uwwcode non presente perché lo scarico non è stato trovato su SIRA. Si conferma che allo scarico fa capo l'agglomerato a 2.000 AE Aggcode IT090000000189Lo scarico è stato inserito ne P Deliberazione AIT 29/2023 del 15/12/2023 di aggiornamento del Piano Stralcio ex L.R. 5/2016. È in corso l'iter di proroga dell'autorizzazione provvisoria fino al 22/12/2024.Dato che il campo Acque Reflue Industriali (ARI) presenti nella rete fognaria servita = 0, il campo Criterio di stima ARI è stato lasciato vuoto come da indicazioni di compilazione. | In nota il gestore ha chiarito: "Codice europeo scarico Uwwcode non presente perché lo scarico non è stato trovato su SIRA" | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Codice agglomerato | Completezza | Check 9 - Se Aggcode è compilato, allora deve essere compilato anche Uwwcode | 39F77SC01 | IT090000000189 | Codice europeo scarico Uwwcode non presente perché lo scarico non è stato trovato su SIRA. Si conferma che allo scarico fa capo l'agglomerato superiore a 2.000 AE Aggcode IT090000000189Lo scarico è stato inserito nel PS Deliberazione AIT 29/2023 del 15/12/2023 di aggiornamento del Piano Stralcio ex L.R. 5/2016. È in corso l'iter di proroga dell'autorizzazione provvisoria fino al 22/12/2024.Dato che il campo Acque Reflue Industriali (ARI) presenti nella rete fognaria servita = 0, il campo Criterio di stima ARI è stato lasciato vuoto come da indicazioni di compilazione. | In nota il gestore ha chiarito: "Codice europeo scarico Uwwcode non presente perché lo scarico non è stato trovato su SIRA" | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Codice agglomerato | Completezza | Check 9 - Se Aggcode è compilato, allora deve essere compilato anche Uwwcode | 42F08SC01 | IT090000000173 | Codice europeo scarico Uwwcode non presente perché lo scarico non è stato trovato su SIRA. IT090000000173Il depuratore ha completato al 31/12/2021 la parte di interventi che lo hanno reso conforme. Al 31/12/2023 non si trova più nelle condizioni di cui alla Deliberazione 19/2021 e ha ottenuto autorizzazione definitiva, con decorrenza 01/01/2022. Gli interventi residui, il cui termine è slittato oltre il 31/12/2023, non comportano modifiche o migliorie della capacità depurativa.Dato che il campo Acque Reflue Industriali (ARI) presenti nella rete fognaria servita = 0, il campo Criterio di stima ARI è stato lasciato vuoto come da indicazioni di compilazione. | In nota il gestore ha chiarito: "Codice europeo scarico Uwwcode non presente perché lo scarico non è stato trovato su SIRA" | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Codice agglomerato | Completezza | Check 9 - Se Aggcode è compilato, allora deve essere compilato anche Uwwcode | 51F03SC01 | IT090000000188 | Codice europeo scarico Uwwcode non presente perché lo scarico non è stato trovato su SIRA. Si conferma che allo scarico fa capo l'agglomerato superiore a 2.000 AE Aggcode IT090000000188La potenzialità dello scarico è maggiore dell'1% del carico collettato ma è stato autorizzato con AUA nel 2018 ed è stato escluso dagli accordi regionali.Dato che il campo Acque Reflue Industriali (ARI) presenti nella rete fognaria servita = 0, il campo Criterio di stima ARI è stato lasciato vuoto come da indicazioni di compilazione. | In nota il gestore ha chiarito: "Codice europeo scarico Uwwcode non presente perché lo scarico non è stato trovato su SIRA" | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Codice agglomerato | Completezza | Check 9 - Se Aggcode è compilato, allora deve essere compilato anche Uwwcode | 02F01SC06 | IT090000000193 | Codice europeo scarico Uwwcode non presente perché lo scarico non è stato trovato su SIRA. Si conferma che allo scarico fa capo l'agglomerato superiore a 2.000 AE Aggcode IT090000000193.La potenzialità dello scarico rientra nell'1% del carico collettato. Lo scarico ha intervento assegnato.Dato che il campo Acque Reflue Industriali (ARI) presenti nella rete fognaria servita = 0, il campo Criterio di stima ARI è stato lasciato vuoto come da indicazioni di compilazione. | In nota il gestore ha chiarito: "Codice europeo scarico Uwwcode non presente perché lo scarico non è stato trovato su SIRA" | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Codice agglomerato | Completezza | Check 9 - Se Aggcode è compilato, allora deve essere compilato anche Uwwcode | 03F02SC03 | IT090000000186 | Codice europeo scarico Uwwcode non presente perché lo scarico non è stato trovato su SIRA. Si conferma che allo scarico fa capo l'agglomerato superiore a 2.000 AE Aggcode IT090000000186.La potenzialità dello scarico rientra nell'1% del carico collettato.Dato che il campo Acque Reflue Industriali (ARI) presenti nella rete fognaria servita = 0, il campo Criterio di stima ARI è stato lasciato vuoto come da indicazioni di compilazione. | In nota il gestore ha chiarito: "Codice europeo scarico Uwwcode non presente perché lo scarico non è stato trovato su SIRA" | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Codice agglomerato | Completezza | Check 9 - Se Aggcode è compilato, allora deve essere compilato anche Uwwcode | 05F06SC01 | IT090000000185 | Codice europeo scarico Uwwcode non presente perché lo scarico non è stato trovato su SIRA. Si conferma che allo scarico fa capo l'agglomerato superiore a 2.000 AE Aggcode IT090000000185Lo scarico è stato inserito nel PS Deliberazione AIT 29_2023 del 15/12/2023. Lo scarico è stato autorizzato nel 2020 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 152/2006 al termine di un iter autorizzativo iniziato nel 2008, l'autorizzazione era quindi vigente al 31/12/2023.Dato che il campo Acque Reflue Industriali (ARI) presenti nella rete fognaria servita = 0, il campo Criterio di stima ARI è stato lasciato vuoto come da indicazioni di compilazione.Modificato codice NetSIC depuratore finale | In nota il gestore ha chiarito: "Codice europeo scarico Uwwcode non presente perché lo scarico non è stato trovato su SIRA" | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Codice agglomerato | Completezza | Check 9 - Se Aggcode è compilato, allora deve essere compilato anche Uwwcode | 12F02SC01 | IT090000000182 | Codice europeo scarico Uwwcode non presente perché lo scarico non è stato trovato su SIRA. Si conferma che allo scarico fa capo l'agglomerato superiore a 2.000 AE Aggcode IT090000000182. Aggiornato nome scaricoLa potenzialità dello scarico è maggiore dell'1% del carico collettato ma è stato autorizzato con AUA nel 2016 ed è stato escluso dagli accordi regionali.Dato che il campo Acque Reflue Industriali (ARI) presenti nella rete fognaria servita = 0, il campo Criterio di stima ARI è stato lasciato vuoto come da indicazioni di compilazione. | In nota il gestore ha chiarito: "Codice europeo scarico Uwwcode non presente perché lo scarico non è stato trovato su SIRA" | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Codice agglomerato | Completezza | Check 9 - Se Aggcode è compilato, allora deve essere compilato anche Uwwcode | 12F04SC01 | IT090000000182 | Codice europeo scarico Uwwcode non presente perché lo scarico non è stato trovato su SIRA. Si conferma che allo scarico fa capo l'agglomerato superiore a 2.000 AE Aggcode IT090000000182La potenzialità dello scarico rientra nell'1% del carico collettato.Dato che il campo Acque Reflue Industriali (ARI) presenti nella rete fognaria servita = 0, il campo Criterio di stima ARI è stato lasciato vuoto come da indicazioni di compilazione. | In nota il gestore ha chiarito: "Codice europeo scarico Uwwcode non presente perché lo scarico non è stato trovato su SIRA" | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Codice agglomerato | Completezza | Check 9 - Se Aggcode è compilato, allora deve essere compilato anche Uwwcode | 12F04SC02 | IT090000000182 | Codice europeo scarico Uwwcode non presente perché lo scarico non è stato trovato su SIRA. Si conferma che allo scarico fa capo l'agglomerato superiore a 2.000 AE Aggcode IT090000000182La potenzialità dello scarico è maggiore dell'1% del carico collettato ma è stato autorizzato con AUA nel 2016 ed è stato escluso dagli accordi regionali. Lo scarico ha intervento assegnato.Dato che il campo Acque Reflue Industriali (ARI) presenti nella rete fognaria servita = 0, il campo Criterio di stima ARI è stato lasciato vuoto come da indicazioni di compilazione. | In nota il gestore ha chiarito: "Codice europeo scarico Uwwcode non presente perché lo scarico non è stato trovato su SIRA" | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Codice agglomerato | Completezza | Check 9 - Se Aggcode è compilato, allora deve essere compilato anche Uwwcode | 12F10SC01 | IT090000000182 | Codice europeo scarico Uwwcode non presente perché lo scarico non è stato trovato su SIRA. Si conferma che allo scarico fa capo l'agglomerato superiore a 2.000 AE Aggcode IT090000000182Dato che il campo Acque Reflue Industriali (ARI) presenti nella rete fognaria servita = 0, il campo Criterio di stima ARI è stato lasciato vuoto come da indicazioni di compilazione. | In nota il gestore ha chiarito: "Codice europeo scarico Uwwcode non presente perché lo scarico non è stato trovato su SIRA" | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Codice agglomerato | Completezza | Check 9 - Se Aggcode è compilato, allora deve essere compilato anche Uwwcode | 12F12SC01 | IT090000000182 | Codice europeo scarico Uwwcode non presente perché lo scarico non è stato trovato su SIRA. Si conferma che allo scarico fa capo l'agglomerato superiore a 2.000 AE Aggcode IT090000000182Dato che il campo Acque Reflue Industriali (ARI) presenti nella rete fognaria servita = 0, il campo Criterio di stima ARI è stato lasciato vuoto come da indicazioni di compilazione. | In nota il gestore ha chiarito: "Codice europeo scarico Uwwcode non presente perché lo scarico non è stato trovato su SIRA" | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Codice agglomerato | Completezza | Check 9 - Se Aggcode è compilato, allora deve essere compilato anche Uwwcode | 12F33SC01 | IT090000000182 | Codice europeo scarico Uwwcode non presente perché lo scarico non è stato trovato su SIRA. Si conferma che allo scarico fa capo l'agglomerato superiore a 2.000 AE Aggcode IT090000000182La potenzialità dello scarico rientra nell'1% del carico collettato.Dato che il campo Acque Reflue Industriali (ARI) presenti nella rete fognaria servita = 0, il campo Criterio di stima ARI è stato lasciato vuoto come da indicazioni di compilazione. | In nota il gestore ha chiarito: "Codice europeo scarico Uwwcode non presente perché lo scarico non è stato trovato su SIRA" | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Codice agglomerato | Completezza | Check 9 - Se Aggcode è compilato, allora deve essere compilato anche Uwwcode | 39F03SC01 | IT090000000189 | Codice europeo scarico Uwwcode non presente perché lo scarico non è stato trovato su SIRA. Si conferma che allo scarico fa capo l'agglomerato superiore a 2.000 AE Aggcode IT090000000182Il dato fornito è stato calcolato utilizzando i volumi consegnati all'interno del DB_Infrastrutture 2023 | In nota il gestore ha chiarito: "Codice europeo scarico Uwwcode non presente perché lo scarico non è stato trovato su SIRA" | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | 05F13SC02 | 9000 | Codice europeo scarico Uwwcode non presente perché lo scarico non è stato trovato su SIRA. Si conferma che allo scarico fanno capo gli agglomerati superiore a 2.000 AE Aggcode IT090000000185 e IT09Q90000001461. Lo scarico è stato attivato il 27/02/2023. Lo scarico è conforme e posto all'esterno di due agglomerati in procedura di infrazione, Barga e Fornaci di Barga. Lo scarico risolve la criticità di questi agglomerati. La potenzialità coincide con quella riportata nella colonna Q carico totale trattato [AE] del DB Infrastrutture (a-1) 2023, ultimo consegnato file modINFRASTRv104revM_I Diffida_26_08_2024. Dato che è nuovo impianto e data la potenzialità, è stata richiesta autorizzazione provvisoria per avvio di impianto ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Regionale 46/R/2008.Dato che il campo Acque Reflue Industriali (ARI) presenti nella rete fognaria servita = 0, il campo Criterio di stima ARI è stato lasciato vuoto come da indicazioni di compilazione. | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | 11F02SC01 | 400 | Modificata potenzialità a seguito di intervento di adeguamento. La potenzialità coincide con quella riportata nella colonna Q carico totale trattato [AE] del DB Infrastrutture (a-1) 2023, ultimo consegnato file modINFRASTRv104revM_I Diffida_26_08_2024. Dato che il campo Acque Reflue Industriali (ARI) presenti nella rete fognaria servita = 0, il campo Criterio di stima ARI è stato lasciato vuoto come da indicazioni di compilazione. | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | 32F16SC01 | 400 | Modificata potenzialità scarico a seguito di intervento di adeguamento. La potenzialità coincide con quella riportata nella colonna Q carico totale trattato [AE] del DB Infrastrutture (a-1) 2023, ultimo consegnato file modINFRASTRv104revM_I Diffida_26_08_2024. Gli interventi previsti sull'impianto sono terminati. L'impianto è conforme, ha ottenuto autorizzazione definitiva e non rientra più nelle condizioni di cui all'art. 19 ter c. 1-bis. Dato che il campo Acque Reflue Industriali (ARI) presenti nella rete fognaria servita = 0, il campo Criterio di stima ARI è stato lasciato vuoto come da indicazioni di compilazione. | Ok con DBI 2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | x e y | Correttezza | Check 49 - Coppia coordinate XY ripetuta su più record | 05F01SC02 | 1617755.4882 | Codice scarico eliminato dal Tracciato poiché allo scarico corrispondente è stato assegnato un diverso codice (nuovo codice 05F02SC02). La modifica si è resa necessaria perché ha cambiato codifica la rete fognaria di appartenenza, a causa di una precedente assegnazione non precisa. Dal momento che i codici scarico di GAIA sono "parlanti" con il codice della rete cui appartengono, ogni variazione di questo si ripercuote sugli scarichi associati. Gli attributi dell'anagrafica dello scarico 32F18SC02 comprese la coppia di coordinate XY sono i medesimi di quelli dello scarico 05F02SC02, trattandosi del medesimo scarico (unica modifica il codice scarico). |  |  |  |  | Si ribadisce la necessità di non modificare i codici da un anno all'altro. | OK
Scarichi | x e y | Correttezza | Check 49 - Coppia coordinate XY ripetuta su più record | 05F02SC02 | 1617755.4882 | Nuovo codice scarico inserito nel Tracciato poiché lo scarico corrispondente ha modificato la precedente codifica (in precedenza 05F01SC02). La modifica si è resa necessaria perché ha cambiato codifica la rete fognaria di appartenenza, a causa di una precedente assegnazione non precisa. Dal momento che i codici scarico di GAIA sono "parlanti" con il codice della rete cui appartengono, ogni variazione di questo si ripercuote sugli scarichi associati. Gli attributi dell'anagrafica dello scarico 32F35SC01 comprese la coppia di coordinate XY sono i medesimi di quelli dello scarico 05F01SC02, trattandosi del medesimo scarico (unica modifica il codice scarico).Dato che il campo Acque Reflue Industriali (ARI) presenti nella rete fognaria servita = 0, il campo Criterio di stima ARI è stato lasciato vuoto come da indicazioni di compilazione. |  |  |  |  | Si ribadisce la necessità di non modificare i codici da un anno all'altro. | OK
Scarichi | x e y | Correttezza | Check 49 - Coppia coordinate XY ripetuta su più record | 18F29SC01 | 1574659.4912 | Codice scarico eliminato dal Tracciato poiché allo scarico corrispondente è stato assegnato un diverso codice (nuovo codice 18F09SC01). La modifica si è resa necessaria perché ha cambiato codifica la rete fognaria di appartenenza, a causa di una precedente assegnazione non precisa. Dal momento che i codici scarico di GAIA sono "parlanti" con il codice della rete cui appartengono, ogni variazione di questo si ripercuote sugli scarichi associati. Gli attributi dell'anagrafica dello scarico 32F18SC02 comprese la coppia di coordinate XY sono i medesimi di quelli dello scarico 18F09SC01, trattandosi del medesimo scarico (unica modifica il codice scarico). |  |  |  |  | Si ribadisce la necessità di non modificare i codici da un anno all'altro. | OK
Scarichi | x e y | Correttezza | Check 49 - Coppia coordinate XY ripetuta su più record | 18F09SC01 | 1574659.4912 | Nuovo codice scarico inserito nel Tracciato poiché lo scarico corrispondente ha modificato la precedente codifica (in precedenza 18F29SC01). La modifica si è resa necessaria perché ha cambiato codifica la rete fognaria di appartenenza, a causa di una precedente assegnazione non precisa. Dal momento che i codici scarico di GAIA sono "parlanti" con il codice della rete cui appartengono, ogni variazione di questo si ripercuote sugli scarichi associati. Gli attributi dell'anagrafica dello scarico 32F35SC01 comprese la coppia di coordinate XY sono i medesimi di quelli dello scarico 05F01SC02, trattandosi del medesimo scarico (unica modifica il codice scarico).Dato che il campo Acque Reflue Industriali (ARI) presenti nella rete fognaria servita = 0, il campo Criterio di stima ARI è stato lasciato vuoto come da indicazioni di compilazione. |  |  |  |  | Si ribadisce la necessità di non modificare i codici da un anno all'altro. | OK
Scarichi | x e y | Correttezza | Check 49 - Coppia coordinate XY ripetuta su più record | 32F18SC02 | 1573385.4904 | Codice scarico eliminato dal Tracciato poiché allo scarico corrispondente è stato assegnato un diverso codice (nuovo codice 32F35SC01). La modifica si è resa necessaria perché ha cambiato codifica la rete fognaria di appartenenza, a causa di una precedente assegnazione non precisa. Dal momento che i codici scarico di GAIA sono "parlanti" con il codice della rete cui appartengono, ogni variazione di questo si ripercuote sugli scarichi associati. Gli attributi dell'anagrafica dello scarico 32F18SC02 comprese la coppia di coordinate XY sono i medesimi di quelli dello scarico 32F35SC01, trattandosi del medesimo scarico (unica modifica il codice scarico). |  |  |  |  | Si ribadisce la necessità di non modificare i codici da un anno all'altro. | OK
Scarichi | x e y | Correttezza | Check 49 - Coppia coordinate XY ripetuta su più record | 32F35SC01 | 1573385.4904 | Nuovo codice scarico inserito nel Tracciato poiché lo scarico corrispondente ha modificato la precedente codifica (in precedenza 32F18SC02). La modifica si è resa necessaria perché ha cambiato codifica la rete fognaria di appartenenza, a causa di una precedente assegnazione non precisa. Dal momento che i codici scarico di GAIA sono "parlanti" con il codice della rete cui appartengono, ogni variazione di questo si ripercuote sugli scarichi associati. Gli attributi dell'anagrafica dello scarico 32F35SC01 comprese la coppia di coordinate XY sono i medesimi di quelli dello scarico 32F18SC02, trattandosi del medesimo scarico (unica modifica il codice scarico).Dato che il campo Acque Reflue Industriali (ARI) presenti nella rete fognaria servita = 0, il campo Criterio di stima ARI è stato lasciato vuoto come da indicazioni di compilazione. |  |  |  |  | Si ribadisce la necessità di non modificare i codici da un anno all'altro. | OK
Scarichi | Codice NetSic IDL | Incrocio con DBI | Check 71 - Codice depuratorein DBI (a-1) con stato opera 1 o 2 non presente nel tracciato scarichi | 19F28D10Depuratore AIOLA 1 (imhoff) | ATTIVO |  | Da TS2022: La tubazione di scarico del depuratore di AIOLA 1 (imhoff) contiene ulteriori allacci. Lo scarico finale è stato quindi classificato come Non Depurato, identificato dal codice 19F28SC01 e autorizzato come scarico libero ai sensi dell'art. 19bis. Il depuratore AIOLA 1 (imhoff) funge come ulteriore trattamento di parte del carico collettato. La casistica è già emersa anni fa in occasione di una consegna del DBI infrastrutture. | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Codice NetSic IDL | Incrocio con DBI | Check 71 - Codice depuratorein DBI (a-1) con stato opera 1 o 2 non presente nel tracciato scarichi | 29F27D17Depuratore CORUBBIO | ATTIVO |  | Da TS2022: Lo scarico del depuratore CORUBBIO è stato collettato al depuratore CORUBBIO-ANTOGNANO, codice NetSIC 29F28D18. Il depuratore di CORUBBIO è rimasto attivo come pretrattamento di parte della portata in arrivo a CORUBBIO-ANTOGNANO, ma non avendo uno scarico attivo non appare sul Tracciato Scarichi già da anni. La casistica è già emersa anni fa in occasione di una consegna del DBI infrastrutture. | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Codice NetSic IDL | Incrocio con DBI | Check 71 - Codice depuratorein DBI (a-1) con stato opera 1 o 2 non presente nel tracciato scarichi | 32F18D08Depuratore PRADOLA (imhoff) | ATTIVO |  | Da TS2022: La tubazione di scarico del depuratore di PRADOLA (imhoff) contiene ulteriori allacci. Lo scarico finale è stato quindi classificato come Non Depurato, identificato dal codice 32F18SC01 e autorizzato come scarico libero ai sensi dell'art. 19bis. Il depuratore PRADOLA (imhoff) funge come ulteriore trattamento di parte del carico collettato. La casistica è già emersa anni fa in occasione di una consegna del DBI infrastrutture. | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Codice NetSic IDL | Incrocio con DBI | Check 71 - Codice depuratorein DBI (a-1) con stato opera 1 o 2 non presente nel tracciato scarichi | 39F17D02Depuratore IMHOFF GUINADI SAN ROCCO | ATTIVO |  | Da TS2022: La tubazione di scarico del depuratore IMHOFF GUINADI SAN ROCCO arriva al fitodepuratore GUINADI SAN ROCCO, codice NetSIC 39F17D01. Lo scarico finale attivo è quindi quello del fitodepuratore e quello della imhoff non è stato inserito nel Tracciato Scarichi. | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | proc. infrazione 2014-2059 | Allegato A | Check 74 -Da TS risulta scarico non conforme in procedura 2014/2059, ma non presente in Allegato A della LR 36/2021. Correggere o motivare. | 05F06SC01 |  |  | Scarico associato all'agglomerato di Barga che è in procedura di infrazione | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | proc. infrazione 2014-2059 | Allegato A | Check 74 -Da TS risulta scarico non conforme in procedura 2014/2059, ma non presente in Allegato A della LR 36/2021. Correggere o motivare. | 05F07SC01 |  |  | Scarico da eliminare dal TS2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | proc. infrazione 2017-2081 | Allegato A | Check 75 - Da TS risulta scarico non conforme in procedura 2017/2081, ma non presente in Allegato A della LR 36/2021. Correggere o motivare. | 05F13SC01 |  |  | Scarico da eliminare dal TS2023 | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | piano stralcio | Allegato A | Check 76 - Scarico nelle condizioni di cui al Piano Stralcio ma non riportato nell'Allegato PS alla Delibera AIT 19/2021. Correggere o motivare | 49F01SC01 |  |  | Da istruttoria TS2022: Errore di codice scarico nel PS e non nel TS2022. | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | piano stralcio | Allegato A | Check 76 - Scarico nelle condizioni di cui al Piano Stralcio ma non riportato nell'Allegato PS alla Delibera AIT 19/2021. Correggere o motivare | 05F06SC01 |  |  | Da istruttoria TS2022: Errore di codice scarico nel PS e non nel TS2022. | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | piano stralcio | Allegato A | Check 76 - Scarico nelle condizioni di cui al Piano Stralcio ma non riportato nell'Allegato PS alla Delibera AIT 19/2021. Correggere o motivare | 15F07SC01 |  |  | Da istruttoria TS2022: Errore di codice scarico nel PS e non nel TS2022. | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | piano stralcio | Allegato A | Check 76.1 - Scarico presente nell'Allegato PS alla Delibera AIT 19/2021 ma non presente in TS. Correggere o motivare | 05F06D06 |  |  | Da istruttoria TS2022: Errore di codice scarico nel PS e non nel TS2022. | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | piano stralcio | Allegato A | Check 76.1 - Scarico presente nell'Allegato PS alla Delibera AIT 19/2021 ma non presente in TS. Correggere o motivare | 05F07D07 |  |  | Da istruttoria TS2022: Errore di codice scarico nel PS e non nel TS2022. | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | piano stralcio | Allegato A | Check 76.1 - Scarico presente nell'Allegato PS alla Delibera AIT 19/2021 ma non presente in TS. Correggere o motivare | 15F07D09 |  |  | Da istruttoria TS2022: Errore di codice scarico nel PS e non nel TS2022. | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | piano stralcio | Allegato A | Check 76.1 - Scarico presente nell'Allegato PS alla Delibera AIT 19/2021 ma non presente in TS. Correggere o motivare | 42F08D07 |  |  | Da istruttoria TS2022: Errore di codice scarico nel PS e non nel TS2022. | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | piano stralcio | Allegato A | Check 76.1 - Scarico presente nell'Allegato PS alla Delibera AIT 19/2021 ma non presente in TS. Correggere o motivare | 49F01D01 |  |  | Da istruttoria TS2022: Errore di codice scarico nel PS e non nel TS2022. | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Scarico nelle condizioni art. 19 bis | Allegato A | Check 78.2 - Scarico da TS non 19ter e non conforme ma inserito in AdPsotto 2000. Correggere o motivare | 01F04SC01 |  |  | V. note | OK |  | OK |  | OK
Scarichi | Scarico nelle condizioni art. 19 bis | Allegato A | Check 78.2 - Scarico da TS non 19ter e non conforme ma inserito in AdPsotto 2000. Correggere o motivare | 01F02SC01 |  |  | V. note | OK |  | OK |  | OK
Interventi | Importo finanziamenti pubblici | Incrocio con PdI | Check 4 - Interventi - Da PdI risultano finanziamenti pubblici sull'intervento, allora deve essere Importo finanziamenti pubblici > 0 | MI_FOG-DEP03_01_0002199 | 0.00 | Il Codice Intervento AIT "MI_FOG-DEP03_01_0002" ricomprende al suo interno più sotto interventi del PdI di dettaglio o IDCOMM. Il PdI in formato AIT è predisposto, come richiesto, per Codice Intervento AIT, ovvero, andando ad aggregare le informazioni delle singole sotto commesse all'interno di un singolo record. Pertanto, è quindi possibile che alcuni sotto interventi (IDCOMM) ricompresi all'interno di un dato Codice Intervento AIT possano non avere contributi associati mentre al Codice Intervento AIT risultino nell'insieme associati contributi in quanto, tali contributi, sono il frutto della somma degli eventuali contributi presenti sui diversi sotto interventi (IDCOMM) che vanno a comporre nell'insieme il Codice Intervento AIT. Si vuole infine osservare, questo in termini generali e non per il presente caso specifico, come è anche possibile che all'interno di un dato Codice Intervento AIT vi sia anche la possibilità della presenza di più Linee di Finanziamento sui vari sotto interventi (IDCOMM) che lo compongono. Per tutto quanto sopra, si conferma quindi la correttezza di quanto comunicato nella precedente consegna, ovvero, l'assenza di contributi. | V. note | OK |  | OK |  | OK
Interventi | Importo finanziamenti pubblici | Incrocio con PdI | Check 4 - Interventi - Da PdI risultano finanziamenti pubblici sull'intervento, allora deve essere Importo finanziamenti pubblici > 0 | MI_FOG-DEP04_01_00021016 | 0.00 | Il Codice Intervento AIT "MI_FOG-DEP04_01_0002" ricomprende al suo interno più sotto interventi del PdI di dettaglio o IDCOMM. Il PdI in formato AIT è predisposto, come richiesto, per Codice Intervento AIT, ovvero, andando ad aggregare le informazioni delle singole sotto commesse all'interno di un singolo record. Pertanto, è quindi possibile che alcuni sotto interventi (IDCOMM) ricompresi all'interno di un dato Codice Intervento AIT possano non avere contributi associati mentre al Codice Intervento AIT risultino nell'insieme associati contributi in quanto, tali contributi, sono il frutto della somma degli eventuali contributi presenti sui diversi sotto interventi (IDCOMM) che vanno a comporre nell'insieme il Codice Intervento AIT. Si vuole infine osservare, questo in termini generali e non per il presente caso specifico, come è anche possibile che all'interno di un dato Codice Intervento AIT vi sia anche la possibilità della presenza di più Linee di Finanziamento sui vari sotto interventi (IDCOMM) che lo compongono. Per tutto quanto sopra, si conferma quindi la correttezza di quanto comunicato nella precedente consegna, ovvero, l'assenza di contributi. | V. note | OK |  | OK |  | OK
Interventi | Importo finanziamenti pubblici | Incrocio con PdI | Check 4 - Interventi - Da PdI risultano finanziamenti pubblici sull'intervento, allora deve essere Importo finanziamenti pubblici > 0 | MI_FOG-DEP04_01_0002462 | 0.00 | Il Codice Intervento AIT "MI_FOG-DEP04_01_0002" ricomprende al suo interno più sotto interventi del PdI di dettaglio o IDCOMM. Il PdI in formato AIT è predisposto, come richiesto, per Codice Intervento AIT, ovvero, andando ad aggregare le informazioni delle singole sotto commesse all'interno di un singolo record. Pertanto, è quindi possibile che alcuni sotto interventi (IDCOMM) ricompresi all'interno di un dato Codice Intervento AIT possano non avere contributi associati mentre al Codice Intervento AIT risultino nell'insieme associati contributi in quanto, tali contributi, sono il frutto della somma degli eventuali contributi presenti sui diversi sotto interventi (IDCOMM) che vanno a comporre nell'insieme il Codice Intervento AIT. Si vuole infine osservare, questo in termini generali e non per il presente caso specifico, come è anche possibile che all'interno di un dato Codice Intervento AIT vi sia anche la possibilità della presenza di più Linee di Finanziamento sui vari sotto interventi (IDCOMM) che lo compongono. Per tutto quanto sopra, si conferma quindi la correttezza di quanto comunicato nella precedente consegna, ovvero, l'assenza di contributi. | V. note | OK |  | OK |  | OK
Interventi | Importo finanziamenti pubblici | Incrocio con PdI | Check 4 - Interventi - Da PdI risultano finanziamenti pubblici sull'intervento, allora deve essere Importo finanziamenti pubblici > 0 | MI_FOG-DEP04_01_0002932 | 0.00 | Il Codice Intervento AIT "MI_FOG-DEP04_01_0002" ricomprende al suo interno più sotto interventi del PdI di dettaglio o IDCOMM. Il PdI in formato AIT è predisposto, come richiesto, per Codice Intervento AIT, ovvero, andando ad aggregare le informazioni delle singole sotto commesse all'interno di un singolo record. Pertanto, è quindi possibile che alcuni sotto interventi (IDCOMM) ricompresi all'interno di un dato Codice Intervento AIT possano non avere contributi associati mentre al Codice Intervento AIT risultino nell'insieme associati contributi in quanto, tali contributi, sono il frutto della somma degli eventuali contributi presenti sui diversi sotto interventi (IDCOMM) che vanno a comporre nell'insieme il Codice Intervento AIT. Si vuole infine osservare, questo in termini generali e non per il presente caso specifico, come è anche possibile che all'interno di un dato Codice Intervento AIT vi sia anche la possibilità della presenza di più Linee di Finanziamento sui vari sotto interventi (IDCOMM) che lo compongono. Per tutto quanto sopra, si conferma quindi la correttezza di quanto comunicato nella precedente consegna, ovvero, l'assenza di contributi. | V. note | OK |  | OK |  | OK
Interventi | Importo finanziamenti pubblici | Incrocio con PdI | Check 4 - Interventi - Da PdI risultano finanziamenti pubblici sull'intervento, allora deve essere Importo finanziamenti pubblici > 0 | MI_FOG-DEP04_01_0002944 | 0.00 | Il Codice Intervento AIT "MI_FOG-DEP04_01_0002" ricomprende al suo interno più sotto interventi del PdI di dettaglio o IDCOMM. Il PdI in formato AIT è predisposto, come richiesto, per Codice Intervento AIT, ovvero, andando ad aggregare le informazioni delle singole sotto commesse all'interno di un singolo record. Pertanto, è quindi possibile che alcuni sotto interventi (IDCOMM) ricompresi all'interno di un dato Codice Intervento AIT possano non avere contributi associati mentre al Codice Intervento AIT risultino nell'insieme associati contributi in quanto, tali contributi, sono il frutto della somma degli eventuali contributi presenti sui diversi sotto interventi (IDCOMM) che vanno a comporre nell'insieme il Codice Intervento AIT. Si vuole infine osservare, questo in termini generali e non per il presente caso specifico, come è anche possibile che all'interno di un dato Codice Intervento AIT vi sia anche la possibilità della presenza di più Linee di Finanziamento sui vari sotto interventi (IDCOMM) che lo compongono. Per tutto quanto sopra, si conferma quindi la correttezza di quanto comunicato nella precedente consegna, ovvero, l'assenza di contributi. | V. note | OK |  | OK |  | OK
Interventi | Importo finanziamenti pubblici | Incrocio con PdI | Check 4 - Interventi - Da PdI risultano finanziamenti pubblici sull'intervento, allora deve essere Importo finanziamenti pubblici > 0 | MI_FOG-DEP04_01_0002981 | 0.00 | Il Codice Intervento AIT "MI_FOG-DEP04_01_0002" ricomprende al suo interno più sotto interventi del PdI di dettaglio o IDCOMM. Il PdI in formato AIT è predisposto, come richiesto, per Codice Intervento AIT, ovvero, andando ad aggregare le informazioni delle singole sotto commesse all'interno di un singolo record. Pertanto, è quindi possibile che alcuni sotto interventi (IDCOMM) ricompresi all'interno di un dato Codice Intervento AIT possano non avere contributi associati mentre al Codice Intervento AIT risultino nell'insieme associati contributi in quanto, tali contributi, sono il frutto della somma degli eventuali contributi presenti sui diversi sotto interventi (IDCOMM) che vanno a comporre nell'insieme il Codice Intervento AIT. Si vuole infine osservare, questo in termini generali e non per il presente caso specifico, come è anche possibile che all'interno di un dato Codice Intervento AIT vi sia anche la possibilità della presenza di più Linee di Finanziamento sui vari sotto interventi (IDCOMM) che lo compongono. Per tutto quanto sopra, si conferma quindi la correttezza di quanto comunicato nella precedente consegna, ovvero, l'assenza di contributi. | V. note | OK |  | OK |  | OK
Interventi | Importo finanziamenti pubblici | Incrocio con PdI | Check 4 - Interventi - Da PdI risultano finanziamenti pubblici sull'intervento, allora deve essere Importo finanziamenti pubblici > 0 | MI_FOG-DEP04_01_00031002 | 0.00 | Il Codice Intervento AIT "MI_FOG-DEP04_01_0003" ricomprende al suo interno più sotto interventi del PdI di dettaglio o IDCOMM. Il PdI in formato AIT è predisposto, come richiesto, per Codice Intervento AIT, ovvero, andando ad aggregare le informazioni delle singole sotto commesse all'interno di un singolo record. Pertanto, è quindi possibile che alcuni sotto interventi (IDCOMM) ricompresi all'interno di un dato Codice Intervento AIT possano non avere contributi associati mentre al Codice Intervento AIT risultino nell'insieme associati contributi in quanto, tali contributi, sono il frutto della somma degli eventuali contributi presenti sui diversi sotto interventi (IDCOMM) che vanno a comporre nell'insieme il Codice Intervento AIT. Si vuole infine osservare, questo in termini generali e non per il presente caso specifico, come è anche possibile che all'interno di un dato Codice Intervento AIT vi sia anche la possibilità della presenza di più Linee di Finanziamento sui vari sotto interventi (IDCOMM) che lo compongono. Per tutto quanto sopra, si conferma quindi la correttezza di quanto comunicato nella precedente consegna, ovvero, l'assenza di contributi. | V. note | OK |  | OK |  | OK
Interventi | Importo finanziamenti pubblici | Incrocio con PdI | Check 4 - Interventi - Da PdI risultano finanziamenti pubblici sull'intervento, allora deve essere Importo finanziamenti pubblici > 0 | MI_FOG-DEP04_01_0003306 | 0.00 | Il Codice Intervento AIT "MI_FOG-DEP04_01_0003" ricomprende al suo interno più sotto interventi del PdI di dettaglio o IDCOMM. Il PdI in formato AIT è predisposto, come richiesto, per Codice Intervento AIT, ovvero, andando ad aggregare le informazioni delle singole sotto commesse all'interno di un singolo record. Pertanto, è quindi possibile che alcuni sotto interventi (IDCOMM) ricompresi all'interno di un dato Codice Intervento AIT possano non avere contributi associati mentre al Codice Intervento AIT risultino nell'insieme associati contributi in quanto, tali contributi, sono il frutto della somma degli eventuali contributi presenti sui diversi sotto interventi (IDCOMM) che vanno a comporre nell'insieme il Codice Intervento AIT. Si vuole infine osservare, questo in termini generali e non per il presente caso specifico, come è anche possibile che all'interno di un dato Codice Intervento AIT vi sia anche la possibilità della presenza di più Linee di Finanziamento sui vari sotto interventi (IDCOMM) che lo compongono. Per tutto quanto sopra, si conferma quindi la correttezza di quanto comunicato nella precedente consegna, ovvero, l'assenza di contributi. | V. note | OK |  | OK |  | OK
Interventi | Importo finanziamenti pubblici | Incrocio con PdI | Check 4 - Interventi - Da PdI risultano finanziamenti pubblici sull'intervento, allora deve essere Importo finanziamenti pubblici > 0 | MI_FOG-DEP04_01_0003475 | 0.00 | Il Codice Intervento AIT "MI_FOG-DEP04_01_0003" ricomprende al suo interno più sotto interventi del PdI di dettaglio o IDCOMM. Il PdI in formato AIT è predisposto, come richiesto, per Codice Intervento AIT, ovvero, andando ad aggregare le informazioni delle singole sotto commesse all'interno di un singolo record. Pertanto, è quindi possibile che alcuni sotto interventi (IDCOMM) ricompresi all'interno di un dato Codice Intervento AIT possano non avere contributi associati mentre al Codice Intervento AIT risultino nell'insieme associati contributi in quanto, tali contributi, sono il frutto della somma degli eventuali contributi presenti sui diversi sotto interventi (IDCOMM) che vanno a comporre nell'insieme il Codice Intervento AIT. Si vuole infine osservare, questo in termini generali e non per il presente caso specifico, come è anche possibile che all'interno di un dato Codice Intervento AIT vi sia anche la possibilità della presenza di più Linee di Finanziamento sui vari sotto interventi (IDCOMM) che lo compongono. Per tutto quanto sopra, si conferma quindi la correttezza di quanto comunicato nella precedente consegna, ovvero, l'assenza di contributi. | V. note | OK |  | OK |  | OK
Interventi | Importo finanziamenti pubblici | Incrocio con PdI | Check 4 - Interventi - Da PdI risultano finanziamenti pubblici sull'intervento, allora deve essere Importo finanziamenti pubblici > 0 | MI_FOG-DEP07_01_0003171 | 0.00 | Il Codice Intervento AIT "MI_FOG-DEP07_01_0003" ricomprende al suo interno più sotto interventi del PdI di dettaglio o IDCOMM. Il PdI in formato AIT è predisposto, come richiesto, per Codice Intervento AIT, ovvero, andando ad aggregare le informazioni delle singole sotto commesse all'interno di un singolo record. Pertanto, è quindi possibile che alcuni sotto interventi (IDCOMM) ricompresi all'interno di un dato Codice Intervento AIT possano non avere contributi associati mentre al Codice Intervento AIT risultino nell'insieme associati contributi in quanto, tali contributi, sono il frutto della somma degli eventuali contributi presenti sui diversi sotto interventi (IDCOMM) che vanno a comporre nell'insieme il Codice Intervento AIT. Si vuole infine osservare, questo in termini generali e non per il presente caso specifico, come è anche possibile che all'interno di un dato Codice Intervento AIT vi sia anche la possibilità della presenza di più Linee di Finanziamento sui vari sotto interventi (IDCOMM) che lo compongono. Per tutto quanto sopra, si conferma quindi la correttezza di quanto comunicato nella precedente consegna, ovvero, l'assenza di contributi. L'intervento è concluso al 31/12/2023. | V. note | OK |  | OK |  | OK
Interventi | Importo finanziamenti pubblici | Incrocio con PdI | Check 4 - Interventi - Da PdI risultano finanziamenti pubblici sull'intervento, allora deve essere Importo finanziamenti pubblici > 0 | MI_FOG-DEP07_01_0003500 | 0.00 | Lotto 1 terminato, Lotto 2 in progettazione. Il Codice Intervento AIT "MI_FOG-DEP07_01_0003" ricomprende al suo interno più sotto interventi del PdI di dettaglio o IDCOMM. Il PdI in formato AIT è predisposto, come richiesto, per Codice Intervento AIT, ovvero, andando ad aggregare le informazioni delle singole sotto commesse all'interno di un singolo record. Pertanto, è quindi possibile che alcuni sotto interventi (IDCOMM) ricompresi all'interno di un dato Codice Intervento AIT possano non avere contributi associati mentre al Codice Intervento AIT risultino nell'insieme associati contributi in quanto, tali contributi, sono il frutto della somma degli eventuali contributi presenti sui diversi sotto interventi (IDCOMM) che vanno a comporre nell'insieme il Codice Intervento AIT. Si vuole infine osservare, questo in termini generali e non per il presente caso specifico, come è anche possibile che all'interno di un dato Codice Intervento AIT vi sia anche la possibilità della presenza di più Linee di Finanziamento sui vari sotto interventi (IDCOMM) che lo compongono. Per tutto quanto sopra, si conferma quindi la correttezza di quanto comunicato nella precedente consegna, ovvero, l'assenza di contributi. | V. note | OK |  | OK |  | OK
Interventi | Importo finanziamenti pubblici | Incrocio con PdI | Check 4 - Interventi - Da PdI risultano finanziamenti pubblici sull'intervento, allora deve essere Importo finanziamenti pubblici > 0 | MI_FOG-DEP07_01_0003908 | 0.00 | Il Codice Intervento AIT "MI_FOG-DEP07_01_0003" ricomprende al suo interno più sotto interventi del PdI di dettaglio o IDCOMM. Il PdI in formato AIT è predisposto, come richiesto, per Codice Intervento AIT, ovvero, andando ad aggregare le informazioni delle singole sotto commesse all'interno di un singolo record. Pertanto, è quindi possibile che alcuni sotto interventi (IDCOMM) ricompresi all'interno di un dato Codice Intervento AIT possano non avere contributi associati mentre al Codice Intervento AIT risultino nell'insieme associati contributi in quanto, tali contributi, sono il frutto della somma degli eventuali contributi presenti sui diversi sotto interventi (IDCOMM) che vanno a comporre nell'insieme il Codice Intervento AIT. Si vuole infine osservare, questo in termini generali e non per il presente caso specifico, come è anche possibile che all'interno di un dato Codice Intervento AIT vi sia anche la possibilità della presenza di più Linee di Finanziamento sui vari sotto interventi (IDCOMM) che lo compongono. Per tutto quanto sopra, si conferma quindi la correttezza di quanto comunicato nella precedente consegna, ovvero, l'assenza di contributi. | V. note | OK |  | OK |  | OK
Interventi | Importo finanziamenti pubblici | Incrocio con PdI | Check 4 - Interventi - Da PdI risultano finanziamenti pubblici sull'intervento, allora deve essere Importo finanziamenti pubblici > 0 | MI_FOG-DEP07_01_0003909 | 0.00 | Intervento annullato Il Codice Intervento AIT "MI_FOG-DEP07_01_0003" ricomprende al suo interno più sotto interventi del PdI di dettaglio o IDCOMM. Il PdI in formato AIT è predisposto, come richiesto, per Codice Intervento AIT, ovvero, andando ad aggregare le informazioni delle singole sotto commesse all'interno di un singolo record. Pertanto, è quindi possibile che alcuni sotto interventi (IDCOMM) ricompresi all'interno di un dato Codice Intervento AIT possano non avere contributi associati mentre al Codice Intervento AIT risultino nell'insieme associati contributi in quanto, tali contributi, sono il frutto della somma degli eventuali contributi presenti sui diversi sotto interventi (IDCOMM) che vanno a comporre nell'insieme il Codice Intervento AIT. Si vuole infine osservare, questo in termini generali e non per il presente caso specifico, come è anche possibile che all'interno di un dato Codice Intervento AIT vi sia anche la possibilità della presenza di più Linee di Finanziamento sui vari sotto interventi (IDCOMM) che lo compongono. Per tutto quanto sopra, si conferma quindi la correttezza di quanto comunicato nella precedente consegna, ovvero, l'assenza di contributi. | V. note | OK |  | OK |  | OK
Interventi | Importo finanziamenti pubblici | Incrocio con PdI | Check 4 - Interventi - Da PdI risultano finanziamenti pubblici sull'intervento, allora deve essere Importo finanziamenti pubblici > 0 | MI_FOG-DEP07_01_0003910 | 0.00 | Intervento concluso e in esercizio. L'intervento era stato inserito nella Deliberazione AIT 19/2021 Allegati PS e PS-Scarichi e la parte dell'intervento legato ai lavori per l'efficientamento del comparto ossidativo si sono conclusi al 31/12/2021 secondo le tempistiche previste, consentendo il pieno superamento delle criticità preesistenti.. Nell'ambito della commessa si è tuttavia deciso di realizzare anche ulteriori interventi migliorativi, identificati come secondo lotto e comunque non legati a criticità della qualità del trattamento, che hanno subito alcune modifiche, rispetto alla precedente programmazione a causa di aggiornamenti della prescrizione autorizzativa relativa alla disinfezione dello scarico. L'intervento per un refuso è stato inserito anche nel PS Deliberazione AIT 29_2023 del 15/12/2023, specificando tuttavia che tali interventi non erano legati agli obiettivi del PS. Il Codice Intervento AIT "MI_FOG-DEP07_01_0003" ricomprende al suo interno più sotto interventi del PdI di dettaglio o IDCOMM. Il PdI in formato AIT è predisposto, come richiesto, per Codice Intervento AIT, ovvero, andando ad aggregare le informazioni delle singole sotto commesse all'interno di un singolo record. Pertanto, è quindi possibile che alcuni sotto interventi (IDCOMM) ricompresi all'interno di un dato Codice Intervento AIT possano non avere contributi associati mentre al Codice Intervento AIT risultino nell'insieme associati contributi in quanto, tali contributi, sono il frutto della somma degli eventuali contributi presenti sui diversi sotto interventi (IDCOMM) che vanno a comporre nell'insieme il Codice Intervento AIT. Si vuole infine osservare, questo in termini generali e non per il presente caso specifico, come è anche possibile che all'interno di un dato Codice Intervento AIT vi sia anche la possibilità della presenza di più Linee di Finanziamento sui vari sotto interventi (IDCOMM) che lo compongono. Per tutto quanto sopra, si conferma quindi la correttezza di quanto comunicato nella precedente consegna, ovvero, l'assenza di contributi. | V. note | OK |  | OK |  | OK
Interventi | Anno fine intervento | Completezza | Check 10 - Interventi - Anno fine intervento successivo alla scadenza fissata per Procedure di Infrazione/PS/AccMin 2000AE | MI_FOG-DEP02_01_0001138 | 2023 | Intervento di collettamento legato alla risoluzione della Procedura di infrazione degli agglomerati di Barga e Fornaci di Barga. L'intervento rientra nelle procedure di Infrazione. Il depuratore Chitarrino è stato attivato nel 2023. Il termine intervento ha rispettato quanto disposto dal Decreto del direttore generale di AIT n. 38 del 24/03/2023 con il quale si diffidava il Gestore GAIA Spa ad ultimare nel minor tempo possibile, e comunque entro e non oltre il termine del 30/06/2023. Al 31/12/2023 l'intervento è concluso. |  | OK |  | OK |  | OK
Interventi | Anno fine intervento | Completezza | Check 10 - Interventi - Anno fine intervento successivo alla scadenza fissata per Procedure di Infrazione/PS/AccMin 2000AE | MI_FOG-DEP02_01_0002141 | 2023 | Intervento di collettamento legato alla risoluzione della Procedura di infrazione dell'agglomerato di Fornaci di Barga. L'intervento è accorpato con le commesse 137-141-142-143 in un unico lotto. Il termine intervento ha rispettato quanto disposto dal Decreto del direttore generale di AIT n. 38 del 24/03/2023 con il quale si diffidava il Gestore GAIA Spa ad ultimare nel minor tempo possibile, e comunque entro e non oltre il termine del 30/06/2023. Al 31/12/2023 l'intervento è concluso. |  | OK |  | OK |  | OK
Interventi | Anno fine intervento | Completezza | Check 10 - Interventi - Anno fine intervento successivo alla scadenza fissata per Procedure di Infrazione/PS/AccMin 2000AE | MI_FOG-DEP07_01_0003910 | 2023 | Intervento concluso e in esercizio. L'intervento era stato inserito nella Deliberazione AIT 19/2021 Allegati PS e PS-Scarichi e la parte dell'intervento legato ai lavori per l'efficientamento del comparto ossidativo si sono conclusi al 31/12/2021 secondo le tempistiche previste, consentendo il pieno superamento delle criticità preesistenti.. Nell'ambito della commessa si è tuttavia deciso di realizzare anche ulteriori interventi migliorativi, identificati come secondo lotto e comunque non legati a criticità della qualità del trattamento, che hanno subito alcune modifiche, rispetto alla precedente programmazione a causa di aggiornamenti della prescrizione autorizzativa relativa alla disinfezione dello scarico. L'intervento per un refuso è stato inserito anche nel PS Deliberazione AIT 29_2023 del 15/12/2023, specificando tuttavia che tali interventi non erano legati agli obiettivi del PS. Il Codice Intervento AIT "MI_FOG-DEP07_01_0003" ricomprende al suo interno più sotto interventi del PdI di dettaglio o IDCOMM. Il PdI in formato AIT è predisposto, come richiesto, per Codice Intervento AIT, ovvero, andando ad aggregare le informazioni delle singole sotto commesse all'interno di un singolo record. Pertanto, è quindi possibile che alcuni sotto interventi (IDCOMM) ricompresi all'interno di un dato Codice Intervento AIT possano non avere contributi associati mentre al Codice Intervento AIT risultino nell'insieme associati contributi in quanto, tali contributi, sono il frutto della somma degli eventuali contributi presenti sui diversi sotto interventi (IDCOMM) che vanno a comporre nell'insieme il Codice Intervento AIT. Si vuole infine osservare, questo in termini generali e non per il presente caso specifico, come è anche possibile che all'interno di un dato Codice Intervento AIT vi sia anche la possibilità della presenza di più Linee di Finanziamento sui vari sotto interventi (IDCOMM) che lo compongono. Per tutto quanto sopra, si conferma quindi la correttezza di quanto comunicato nella precedente consegna, ovvero, l'assenza di contributi. |  | OK |  | OK |  | OK
Interventi | Anno fine intervento | Completezza | Check 10 - Interventi - Anno fine intervento successivo alla scadenza fissata per Procedure di Infrazione/PS/AccMin 2000AE | MI_FOG-DEP07_01_0003576 | 2025 | Per gli interventi IDCOMM 576 e 577 la progettazione è stata unica così come la procedura di affidamento. L'intervento è stato inserito nella Deliberazione AIT 19/2021 Allegati PS e PS-Scarichi. L'intervento terminerà entro la data prevista dal Piano Stralcio, tuttavia si stima che il collaudo dell'impianto e alcune opere minori riguardanti le pertinenze dell'impianto possano essere realizzate nel 2025. |  | OK |  | OK |  | OK
Interventi | Anno fine intervento | Completezza | Check 10 - Interventi - Anno fine intervento successivo alla scadenza fissata per Procedure di Infrazione/PS/AccMin 2000AE | MI_FOG-DEP07_01_00041006 | 2025 | L'intervento è stato inserito nel PS Deliberazione AIT 29_2023 del 15/12/2023. A fine 2023 è stata richiesta proroga dell'autorizzazione provvisoria allo scarico fino al termine ultimo previsto nel PS, motivata dal fatto che nel corso del 2024 saranno realizzati ulteriori interventi sull’impianto per migliorare ulteriormente l’efficienza depurativa. L'impianto sarà conforme alla data di scadenza fissata dal PS, ma nel 2025 dovranno completarsi alcune lavorazioni accessorie e il collaudo dell'impianto. |  | OK |  | OK |  | OK
Interventi | Anno fine intervento | Completezza | Check 10 - Interventi - Anno fine intervento successivo alla scadenza fissata per Procedure di Infrazione/PS/AccMin 2000AE | MI_FOG-DEP03_01_0003628 | 2023 | L'intervento è stato inserito nel PS Deliberazione AIT 29_2023 del 15/12/2023. Intervento di collettamento legato alla risoluzione della Procedura di infrazione dell'agglomerato di Barga. Il depuratore sarà dismesso e collettato al nuovo dep. Chitarrino mediante la realizzazione di circa 1,6km di nuova fognatura a gravità. Inoltre, ci sono stati alcuni rallentamenti con il Comune per interferenze con lavori Toscana Energia (stanno facendo una tubazione del Gas sulla strada interessata dai nostri lavori). |  | OK |  | OK |  | OK
Interventi | Anno fine intervento | Completezza | Check 10 - Interventi - Anno fine intervento successivo alla scadenza fissata per Procedure di Infrazione/PS/AccMin 2000AE | MI_FOG-DEP02_01_0002143 | 2023 | L'intervento è stato inserito nel PS Deliberazione AIT 29_2023 del 15/12/2023. Intervento di collettamento legato alla risoluzione della Procedura di infrazione dell'agglomerato di Barga. L'intervento è accorpato con le commesse 137-141-142-143 in un unico lotto. Il termine intervento ha rispettato quanto disposto dal Decreto del direttore generale di AIT n. 38 del 24/03/2023 con il quale si diffidava il Gestore GAIA Spa ad ultimare nel minor tempo possibile, e comunque entro e non oltre il termine del 30/06/2023. |  | OK |  | OK |  | OK
Interventi | Anno fine intervento | Completezza | Check 10 - Interventi - Anno fine intervento successivo alla scadenza fissata per Procedure di Infrazione/PS/AccMin 2000AE | MI_FOG-DEP03_01_0003642 | 2023 | Intervento concluso al 31/12/2023 |  | OK |  | OK |  | OK
Interventi | Anno fine intervento | Completezza | Check 10 - Interventi - Anno fine intervento successivo alla scadenza fissata per Procedure di Infrazione/PS/AccMin 2000AE | MI_FOG-DEP03_01_0003643 | 2023 | Intervento concluso al 31/12/2023 |  | OK |  | OK |  | OK
Interventi | Anno fine intervento | Completezza | Check 10 - Interventi - Anno fine intervento successivo alla scadenza fissata per Procedure di Infrazione/PS/AccMin 2000AE | MI_FOG-DEP03_01_0003646 | 2023 | Intervento concluso al 31/12/2023 |  | OK |  | OK |  | OK