## Istr_finale_TS-2023_PBA
Informazioni GENERALI
Data scadenza I consegna | 2024-09-30
Data I consegna | 2024-09-27
Ritardo | No
Consegna integrativa | No
Documento analizzato | 0003A2023C01R7708T05F01ID15355NTS2023_Publiacqua_invio_1
Data scadenza I consegna | 2024-12-04
Data I consegna | 2024-12-03
Ritardo | No
Consegna integrativa | No
Documento analizzato | 0003A2023C01R7708T07F06ID15943NTS2023_Publiacqua_invio_2_diffida_I
foglio | campo_verificato | tipo_verifica | tipo_errore | riga_errore | errore | note | Note AIT I istruttoria | Conclusioni I istruttoria | Note AIT | Conclusioni AIT
Scarichi | codice europeo scarico | Correttezza | Check 3 - Uwwcode non presente in SIRA | SF1_449 | IT09Q21000000 | Vedi nota accompagnamento check 9 AUA in corso di validità |  |  | Refuso contenuto nella I istruttoria AIT nell'indicazione del codice da inserire - Il codice sarà corretto da AIT | OK - Il codice sarà corretto da AIT nella versione del TS _revAIT
Scarichi | codice europeo scarico | Correttezza | Check 3 - Uwwcode non presente in SIRA | SD5_417 | IT09RT1043 | Vedi nota accompagnamento check 3PS - Delibera Assemblea AIT n. 29 del 15/12/2023IDL_CAMPOGIALLI | Da TS2022: Il codice scarico non è più presente nel SIRA (aggiornamento 2020). Il gestore ha chiarito che lo scarico è stato erroneamente eliminato dal SIRA - dati 2020. Con invio del TS2023 il gestore comunica che lo scarico sarà comunque eliminato con intervento MI_FOG-DEP01_03_0226. | OK |  | OK
Scarichi | codice europeo scarico | Correttezza | Check 3 - Uwwcode non presente in SIRA | SD5_351 | IT09RT0800 | Scarico eliminato nel 2023; vedi nota di accompagnamento check 3, 75 | Da TS2022: Il codice scarico non è più presente nel SIRA (aggiornamento 2020). Il gestore ha chiarito che lo scarico è stato erroneamente eliminato dal SIRA - dati 2020. In ogni caso si rileva anche che nel TS2023 lo scarico è stato eliminato. | OK |  | OK
Scarichi | codice europeo scarico | Correttezza | Check 4 - Uwwcode ripetuto su più record | SD4_391 | IT09RT0014 | Depuratore con doppio scarico, vedi nota accompagnamento check 4; vedi nota accompagnamento check 12In attesa rilascio AUA | Da TS2022: DEPURATORE CON DOPPIO SCARICO. SUL SIRA E' RIPORTATO UN UNICO CODICE RIFERITO AL DEPURATORE | OK |  | OK
Scarichi | codice europeo scarico | Correttezza | Check 4 - Uwwcode ripetuto su più record | SD4_209 | IT09RT0014 | Depuratore con doppio scarico, vedi nota accompagnamento check 4; vedi nota accompagnamento check 12In attesa rilascio AUA | Da TS2022: DEPURATORE CON DOPPIO SCARICO. SUL SIRA E' RIPORTATO UN UNICO CODICE RIFERITO AL DEPURATORE | OK |  | OK
Scarichi | codice europeo scarico | Correttezza | Check 4 - Uwwcode ripetuto su più record | SD3_323 | IT09RT0020 | Depuratore con doppio scarico, vedi nota accompagnamento check 4; vedi nota accompagnamento check 12In attesa rilascio AUA | Da TS2022: DEPURATORE CON DOPPIO SCARICO. SUL SIRA E' RIPORTATO UN UNICO CODICE RIFERITO AL DEPURATORE | OK |  | OK
Scarichi | codice europeo scarico | Correttezza | Check 4 - Uwwcode ripetuto su più record | SD3_197 | IT09RT0020 | Depuratore con doppio scarico, vedi nota accompagnamento check 4; vedi nota accompagnamento check 12AUA in corso di validità | Da TS2022: DEPURATORE CON DOPPIO SCARICO. SUL SIRA E' RIPORTATO UN UNICO CODICE RIFERITO AL DEPURATORE | OK |  | OK
Scarichi | codice europeo scarico | Correttezza | Check 4 - Uwwcode ripetuto su più record | SD2_357 | IT09RT0007 | Depuratore con doppio scarico, vedi nota accompagnamento check 4; vedi nota accompagnamento check 12AUA in corso di validità | Da TS2022: DEPURATORE CON DOPPIO SCARICO. SUL SIRA E' RIPORTATO UN UNICO CODICE RIFERITO AL DEPURATORE | OK |  | OK
Scarichi | codice europeo scarico | Correttezza | Check 4 - Uwwcode ripetuto su più record | SD2_197 | IT09RT0007 | Depuratore con doppio scarico, vedi nota accompagnamento check 4; vedi nota accompagnamento check 12AUA in corso di validità | Da TS2022: DEPURATORE CON DOPPIO SCARICO. SUL SIRA E' RIPORTATO UN UNICO CODICE RIFERITO AL DEPURATORE | OK |  | OK
Scarichi | codice europeo scarico | Correttezza | Check 4 - Uwwcode ripetuto su più record | SD1_770 | IT09RT0028 | Depuratore con doppio scarico, vedi nota accompagnamento check 4; vedi nota accompagnamento check 12AUA in corso di validità | Da TS2022: DEPURATORE CON DOPPIO SCARICO. SUL SIRA E' RIPORTATO UN UNICO CODICE RIFERITO AL DEPURATORE | OK |  | OK
Scarichi | codice europeo scarico | Correttezza | Check 4 - Uwwcode ripetuto su più record | SD1_418 | IT09RT0028 | Depuratore con doppio scarico, vedi nota accompagnamento check 4; vedi nota accompagnamento check 12AUA in corso di validità | Da TS2022: DEPURATORE CON DOPPIO SCARICO. SUL SIRA E' RIPORTATO UN UNICO CODICE RIFERITO AL DEPURATORE | OK |  | OK
Scarichi | codice europeo scarico | Correttezza | Check 4.1 - Codice europeo scarico (Uwwcode) presente sul SIRA - dati 2022 - ma non sul tracciato | CODICE SIRA | IT09Q230000003 | Impianto attivo dal 30/12/2022 | Nuovo codice SIRA dello scarico SF1_449 "San Casciano Val di Pesa" da aggioirnamento SIRA dati 2022 = IT09Q230000003 Inserire il codice UWWTD IT09Q21000000 |  | Refuso contenuto nella I istruttoria AIT nell'indicazione del codice da inserire - Il codice sarà corretto da AIT | OK - Il codice sarà corretto da AIT nella versione del TS _revAIT
Scarichi | Codice NetSic IDL | Incrocio con DBI | Check 7 - Codice NetSic IDL non presente nel DBI (a-1) | SD5_233 | DE00025; DE00026 | Allo scarico confluiscono DE00025 e DE00026; vedi nota accompagnamento check 7,71AUA in corso di validità |  | OK |  | OK
Scarichi | Codice agglomerato | Completezza | Check 9 - Se Aggcode è compilato, allora deve essere compilato anche Uwwcode | SD5_418 | IT090000000054 | Vedi nota accompagnamento check 9 PS - Delibera Assemblea AIT n. 29 del 15/12/2023IDL_CAMPOGIALLI | Gestore: Scarico privo di UWWCode | OK |  | OK
Scarichi | Codice agglomerato | Completezza | Check 9 - Se Aggcode è compilato, allora deve essere compilato anche Uwwcode | SD4_440 | IT09Q90000001458 | Vedi nota accompagnamento check 9 Vedi nota di accompagnamento check 35 e check 60 | Gestore: Scarico privo di UWWCode | OK |  | OK
Scarichi | Codice agglomerato | Completezza | Check 9 - Se Aggcode è compilato, allora deve essere compilato anche Uwwcode | SD4_436 | IT09Q90000001458 | Vedi nota accompagnamento check 9 PS - Delibera Assemblea AIT n. 29 del 15/12/2023IDL_S. COLOMBANO | Gestore: Scarico privo di UWWCode | OK |  | OK
Scarichi | Codice agglomerato | Completezza | Check 9 - Se Aggcode è compilato, allora deve essere compilato anche Uwwcode | SD4_435 | IT09Q90000001458 | Vedi nota accompagnamento check 9 PS - Delibera Assemblea AIT n. 29 del 15/12/2023IDL_S. COLOMBANO | Gestore: Scarico privo di UWWCode | OK |  | OK
Scarichi | Codice agglomerato | Completezza | Check 9 - Se Aggcode è compilato, allora deve essere compilato anche Uwwcode | SD4_434 | IT09Q90000001458 | Vedi nota accompagnamento check 9 PS - Delibera Assemblea AIT n. 29 del 15/12/2023IDL_S. COLOMBANO | Gestore: Scarico privo di UWWCode | OK |  | OK
Scarichi | Codice agglomerato | Completezza | Check 9 - Se Aggcode è compilato, allora deve essere compilato anche Uwwcode | SD4_431 | IT09Q90000001458 | Vedi nota accompagnamento check 9 PS - Delibera Assemblea AIT n. 29 del 15/12/2023IDL_S. COLOMBANO | Gestore: Scarico privo di UWWCode | OK |  | OK
Scarichi | Codice agglomerato | Completezza | Check 9 - Se Aggcode è compilato, allora deve essere compilato anche Uwwcode | SD4_430 | IT09Q90000001458 | Vedi nota accompagnamento check 9 PS - Delibera Assemblea AIT n. 29 del 15/12/2023IDL_S. COLOMBANO | Gestore: Scarico privo di UWWCode | OK |  | OK
Scarichi | Codice agglomerato | Completezza | Check 9 - Se Aggcode è compilato, allora deve essere compilato anche Uwwcode | SD4_429 | IT09Q90000001458 | Vedi nota accompagnamento check 9 PS - Delibera Assemblea AIT n. 29 del 15/12/2023IDL_S. COLOMBANO | Gestore: Scarico privo di UWWCode | OK |  | OK
Scarichi | Codice agglomerato | Completezza | Check 9 - Se Aggcode è compilato, allora deve essere compilato anche Uwwcode | SD3_260 | IT090000000003 | Vedi nota accompagnamento check 9 | Gestore: Scarico privo di UWWCode |  | Ok: sul Sira vengono inseriti ex novo solo scarichi DEP | OK
Scarichi | Codice agglomerato | Completezza | Check 9 - Se Aggcode è compilato, allora deve essere compilato anche Uwwcode | SD3_258 | IT090000000003 | Vedi nota accompagnamento check 9 | Gestore: Scarico privo di UWWCode |  | Ok: sul Sira vengono inseriti ex novo solo scarichi DEP | OK
Scarichi | Codice agglomerato | Completezza | Check 9 - Se Aggcode è compilato, allora deve essere compilato anche Uwwcode | SD3_246 | IT090000000003 | Vedi nota accompagnamento check 9 | Gestore: Scarico privo di UWWCode |  | Ok: sul Sira vengono inseriti ex novo solo scarichi DEP | OK
Scarichi | Codice agglomerato | Completezza | Check 9 - Se Aggcode è compilato, allora deve essere compilato anche Uwwcode | SD1_771 | IT090000000138 | Vedi nota accompagnamento check 9 | Gestore: Scarico privo di UWWCode |  | Ok: sul Sira vengono inseriti ex novo solo scarichi DEP | OK
Scarichi | Codice agglomerato | Completezza | Check 9 - Se Aggcode è compilato, allora deve essere compilato anche Uwwcode | SD1_730 | IT090000000138 | Vedi nota accompagnamento check 9 ; Scarico eliminato nel 2024 | Gestore: Scarico privo di UWWCode |  | Ok: sul Sira vengono inseriti ex novo solo scarichi DEP | OK
Scarichi | Codice agglomerato | Completezza | Check 9 - Se Aggcode è compilato, allora deve essere compilato anche Uwwcode | SD1_707 | IT090000000138 | Vedi nota accompagnamento check 9 | Gestore: Scarico privo di UWWCode |  | Ok: sul Sira vengono inseriti ex novo solo scarichi DEP | OK
Scarichi | Codice agglomerato | Completezza | Check 9 - Se Aggcode è compilato, allora deve essere compilato anche Uwwcode | SD1_685 | IT090000000138 | Vedi nota accompagnamento check 9 | Gestore: Scarico privo di UWWCode |  | Ok: sul Sira vengono inseriti ex novo solo scarichi DEP | OK
Scarichi | Codice agglomerato | Completezza | Check 9 - Se Aggcode è compilato, allora deve essere compilato anche Uwwcode | SD1_514 | IT090000000138 | Vedi nota accompagnamento check 9 | Gestore: Scarico privo di UWWCode |  | Ok: sul Sira vengono inseriti ex novo solo scarichi DEP | OK
Scarichi | Codice agglomerato | Completezza | Check 9 - Se Aggcode è compilato, allora deve essere compilato anche Uwwcode | SD1_513 | IT090000000138 | Vedi nota accompagnamento check 9 | Gestore: Scarico privo di UWWCode |  | Ok: sul Sira vengono inseriti ex novo solo scarichi DEP | OK
Scarichi | Codice agglomerato | Completezza | Check 9.1 - Codice Aggcode presente sul SIRA (dati 2020) ma non sul tracciato | AGGLOMERATO SIRA | IT090000000001 |  | Agglomerato trattato in impianto di GIDA | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | SF1_449 | 3888.75 | Vedi nota accompagnamento check 9 AUA in corso di validità | Gestore: Scarico privo di UWWCode | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | SD5_399 | 53 | Allo scarico confluisce il rilascio del DE00027 di potenzialità 35 AE; vedi nota di accompagamento check 52,71 | Scarico non dep da 53 AE cui confluisce anche uno scarico dep (con carico depurato di 35 AE) | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | SD5_241 | 364534246575342 | Vedi nota accompagnamento check 12AUA in corso di validità | Ok con DBI2023 | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | SD5_219 | 395294324408468 | Vedi nota accompagnamento check 12AUA in corso di validità | Ok con DBI2023 | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | SD5_217 | 250918717310087 | Vedi nota accompagnamento check 12AUA in corso di validità | Ok con DBI2023 | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | SD4_439 | 172123287671233 | PBA ha acquisito la gestione dal 01/01/2022, vedi nota accompagnamento check 7AUA in corso di validità | Ok con DBI2023 | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | SD4_438 | 3900 | PBA ha acquisito la gestione dal 01/01/2022, vedi nota accompagnamento check 7AUA in corso di validità | Ok con DBI2023 | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | SD4_396 | 272479452054795 | Vedi nota accompagnamento check 12AUA in corso di validità | Ok con DBI2023 | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | SD4_391 | 1523211519302610 | Depuratore con doppio scarico, vedi nota accompagnamento check 4; vedi nota accompagnamento check 12In attesa rilascio AUA | Da TS2022: DEPURATORE CON DOPPIO SCARICO. SUL SIRA E' RIPORTATO UN UNICO CODICE RIFERITO AL DEPURATORE | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | SD4_221 | 217471232876712 | Vedi nota accompagnamento check 12AUA in corso di validità | Ok con DBI2023 | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | SD4_216 | 191765753424658 | Vedi nota accompagnamento check 12In attesa rilascio AUA | Ok con DBI2023 | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | SD4_215 | 123147198007472 | AUA in corso di validità | Ok con DBI2023 | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | SD4_214 | 936010896637609 | Vedi nota accompagnamento check 12In attesa rilascio AUA | Ok con DBI2023 | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | SD4_213 | 108767123287671 | Vedi nota accompagnamento check 12AUA in corso di validità | Ok con DBI2023 | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | SD4_209 | 1523211519302610 | Depuratore con doppio scarico, vedi nota accompagnamento check 4; vedi nota accompagnamento check 12In attesa rilascio AUA | Da TS2022: DEPURATORE CON DOPPIO SCARICO. SUL SIRA E' RIPORTATO UN UNICO CODICE RIFERITO AL DEPURATORE | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | SD4_207 | 296068493150685 | Vedi nota accompagnamento check 12AUA in corso di validità | Ok con DBI2023 | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | SD4_206 | 162137783312578 | Vedi nota accompagnamento check 12AUA in corso di validità | Ok con DBI2023 | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | SD4_204 | 261249346201743 | Vedi nota accompagnamento check 12AUA in corso di validità | Ok con DBI2023 | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | SD3_323 | 453810585305106 | Depuratore con doppio scarico, vedi nota accompagnamento check 4; vedi nota accompagnamento check 12In attesa rilascio AUA | Da TS2022: DEPURATORE CON DOPPIO SCARICO. SUL SIRA E' RIPORTATO UN UNICO CODICE RIFERITO AL DEPURATORE | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | SD3_244 | 400958904109589 | AUA in corso di validità | Ok con DBI2023 | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | SD3_197 | 453810585305106 | Depuratore con doppio scarico, vedi nota accompagnamento check 4; vedi nota accompagnamento check 12AUA in corso di validità | Da TS2022: DEPURATORE CON DOPPIO SCARICO. SUL SIRA E' RIPORTATO UN UNICO CODICE RIFERITO AL DEPURATORE | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | SD2_357 | 217034386674969 | Depuratore con doppio scarico, vedi nota accompagnamento check 4; vedi nota accompagnamento check 12AUA in corso di validità | Da TS2022: DEPURATORE CON DOPPIO SCARICO. SUL SIRA E' RIPORTATO UN UNICO CODICE RIFERITO AL DEPURATORE | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | SD2_287 | 3454794520547940 | Depuratore con doppio scarico vedi nota accompagnamento check 12AUA in corso di validità | Depuratore con più scarichi | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | SD2_204 | 115901089663761 | Vedi nota accompagnamento check 12AUA in corso di validità | Ok con DBI2023 | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | SD2_198 | 673931506849315 | Vedi nota accompagnamento check 12AUA in corso di validità | Ok con DBI2023 | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | SD2_197 | 217034386674969 | Depuratore con doppio scarico, vedi nota accompagnamento check 4; vedi nota accompagnamento check 12AUA in corso di validità | Da TS2022: DEPURATORE CON DOPPIO SCARICO. SUL SIRA E' RIPORTATO UN UNICO CODICE RIFERITO AL DEPURATORE | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | SD2_196 | 133004109589041 | Vedi nota accompagnamento check 12AUA in corso di validità | Ok con DBI2023 | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | SD2_195 | 793002801992528 | Vedi nota di acocmpaganemtno check 79AUA in corso di validità | Ok con DBI2023 | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | SD2_191 | 3454794520547940 | Depuratore con doppio scarico vedi nota accompagnamento check 12AUA in corso di validità | Depuratore con più scarichi | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | SD2_185 | 160383561643836 | Vedi nota accompagnamento check 12AUA in corso di validità | Ok con DBI2023 | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | SD2_183 | 253534246575342 | AUA in corso di validità | Ok con DBI2023 | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | SD2_179 | 290547945205479 | AUA in corso di validità | Ok con DBI2023 | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | SD2_168 | 259757534246575 | Vedi nota accompagnamento check 12AUA in corso di validità | Ok con DBI2023 | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | SD2_167 | 375435336239103 | Vedi nota accompagnamento check 12AUA in corso di validità | Ok con DBI2023 | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | SD2_166 | 239184495641345 | Vedi nota accompagnamento check 12AUA in corso di validità | Ok con DBI2023 | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | SD2_164 | 434762039227895 | Vedi nota accompagnamento check 12AUA in corso di validità | Ok con DBI2023 | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | SD2_162 | 388520890410959 | Vedi nota accompagnamento check 12AUA in corso di validità | Ok con DBI2023 | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | SD2_161 | 723121170610212 | Vedi nota accompagnamento check 12AUA in corso di validità | Ok con DBI2023 | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | SD2_159 | 946369863013699 | Vedi nota accompagnamento check 12AUA in corso di validità | Ok con DBI2023 | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | SD1_770 | 1354077521793270 | Depuratore con doppio scarico, vedi nota accompagnamento check 4; vedi nota accompagnamento check 12AUA in corso di validità | Da TS2022: DEPURATORE CON DOPPIO SCARICO. SUL SIRA E' RIPORTATO UN UNICO CODICE RIFERITO AL DEPURATORE | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | SD1_769 | 392724190535492 | Vedi nota accompagnamento check 12AUA in corso di validità | Ok con DBI2023 | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | SD1_712 | 396507160647572 | Vedi nota accompagnamento check 12AUA in corso di validità | Ok con DBI2023 | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | SD1_684 | 558397260273973 | Vedi nota accompagnamento check 12AUA in corso di validità | Ok con DBI2023 | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | SD1_500 | 289892403486924 | Vedi nota accompagnamento check 12AUA in corso di validità | Ok con DBI2023 | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | SD1_438 | 173764227895392 | Vedi nota accompagnamento check 12In attesa rilascio AUA | Ok con DBI2023 | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | SD1_434 | 522027397260274 | Vedi nota accompagnamento check 12AUA in corso di validità | Ok con DBI2023 | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | SD1_432 | 205315068493151 | AUA in corso di validità | Ok con DBI2023 | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | SD1_431 | 189082191780822 | Vedi nota accompagnamento check 12AUA in corso di validità | Ok con DBI2023 | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | SD1_428 | 547945205479452 | Vedi nota accompagnamento check 12AUA in corso di validità | Ok con DBI2023 | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | SD1_418 | 1354077521793270 | Depuratore con doppio scarico, vedi nota accompagnamento check 4; vedi nota accompagnamento check 12AUA in corso di validità | Da TS2022: DEPURATORE CON DOPPIO SCARICO. SUL SIRA E' RIPORTATO UN UNICO CODICE RIFERITO AL DEPURATORE | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | SD1_416 | 129387671232877 | Vedi nota accompagnamento check 12AUA in corso di validità | Ok con DBI2023 | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | SD1_415 | 111894520547945 | Vedi nota accompagnamento check 12AUA in corso di validità | Ok con DBI2023 | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | SD1_414 | 541531755603985 | Vedi nota accompagnamento check 12AUA in corso di validità | Ok con DBI2023 | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | SD1_413 | 141857830012453 | Vedi nota accompagnamento check 12AUA in corso di validità | Ok con DBI2023 | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | SD1_411 | 221575342465753 | AUA in corso di validità | Ok con DBI2023 | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | SD1_409 | 129769330635118 | Vedi nota accompagnamento check 12AUA in corso di validità | Ok con DBI2023 | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | SD1_408 | 107205479452055 | In attesa rilascio AUA | Ok con DBI2023 | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | SD1_407 | 198369863013699 | Vedi nota accompagnamento check 12AUA in corso di validità | Ok con DBI2023 | OK |  | OK
Scarichi | Potenzialità effettiva (AE) | Incrocio con DBI | Check 12 - Potenzialità effettiva (AE) non coincide con il carico totale trattato del DB Infrastrutture (a-1) | SD1_406 | 260514819427148 | Vedi nota accompagnamento check 12AUA in corso di validità | Ok con DBI2023 | OK |  | OK
Scarichi | Codice NetSic IDL | Completezza | Check 52 - Se Codice NetSic IDL è compilato, deve essere Scarico libero/scarico con trattamento = DEP | SD5_399 | DE00027 | Allo scarico confluisce il rilascio del DE00027 di potenzialità 35 AE; vedi nota di accompagamento check 52,71 | Scarico non dep cui confluisce anche uno scarico dep | OK |  | OK
Scarichi | Codice NetSic IDL | Incrocio con DBI | Check 71 - Codice depuratorein DBI (a-1) con stato opera 1 o 2 non presente nel tracciato scarichi | DE00025ITP_PIANTRAVIGNE 1 | ATTIVO |  | V. check 7 | OK |  | OK
Scarichi | Codice NetSic IDL | Incrocio con DBI | Check 71 - Codice depuratorein DBI (a-1) con stato opera 1 o 2 non presente nel tracciato scarichi | DE00026ITP_PIANTRAVIGNE 2 | ATTIVO |  | V. check 7 | OK |  | OK
Scarichi | Codice NetSic IDL | Incrocio con DBI | Check 71 - Codice depuratorein DBI (a-1) con stato opera 1 o 2 non presente nel tracciato scarichi | DE00070ITP_V. PAOLIERI | ATTIVO | Il rilascio del DE00070 di potenzialità 28 A.E. avente codice europeo IT09RT0931 confluisce in fognatura destinata a depurazione a seguito dell'intervento di adeguamento fognario COLLETTAMENTO REFLUI IMPRUNETA VERSO IDL IMPRUNETA |  |  | OK: il depuratore DE00070 scarica in fognatura | OK
Scarichi | proc. infrazione 2017-2081 | Allegato A | Check 75 - Da TS risulta scarico non conforme in procedura 2017/2081, ma non presente in Allegato A della LR 36/2021. Correggere o motivare. | SD5_351 |  |  | Il gestore chiarisce scarico rilevato in fase di esecuzione dei lavori (Reggello), successivamente alla redazione del PS - Scarico eliminato in TS2023. | OK |  | OK
Scarichi | Scarico nelle condizioni art. 19 bis | Allegato A | Check 78 - Scarico da TS in condizioni di art. 19 ter ma non presente in Accmin2000. Correggere o motivare | SD5_082 |  |  | V. campo note | OK |  | OK
Scarichi | Scarico nelle condizioni art. 19 bis | Allegato A | Check 78.1 - Scarico presente in Accmin2000 ma non presente in TS. Correggere o motivare | SD4_400 |  | Lo scarico SD4_400 è uno scarico non gestito da Publiacqua ("dismesso" a seguito della ricognizione delle infrastrutture del comune di Fiesole acquisite nel 2022 al subentro di Publiacqua al gestore Acque Toscane). Lo scarico SD4_402 "Loc. Girone - Via delle Gualchiere" è incluso nel AdP nonostante a < 200 A.E. e autorizzato ai sensi dell'art. 19bis. L'altro scarico incluso in AdP con potenzilità > 200 A.E. è SD4_399 "Loc. Girone". Entrambi saranno eliminati con l'intervento MI_FOG-DEP03_03_0264 - COLLETTAMENTO REFLUI LOC.GIRONE - FIESOLE | Scarico SD4_400 inserito nell'Accordo sotto 2000 AE con denominazione "Loc. Girone - Via delle Gualchiere" - NON DEP - nel comune di Fiesole. Si ipotizza che lo scarico nel TS2023 sia stato inserito, ma con codice diverso rispetto a quello dell’Accordo sotto 2000 AE, ovvero SD4_402 (già presente nel TS2022). Se ne chiede conferma al gestore, al quale si chiede di dare anche conferma del fatto che (seppure inserito nell'AdP sotto 2000) lo scarico risulta come da TS2023 < 200 AE. | NO - Chiarire o correggere | SD4_400 scarico non gestito da Publiacqua ("dismesso" a seguito della ricognizione delle infrastrutture del comune di Fiesole acquisite nel 2022 al subentro di Publiacqua al gestore Acque Toscane) - v. note | OK
Interventi | Anno fine intervento | Completezza | Check 10 - Interventi - Anno fine intervento successivo alla scadenza fissata per Procedure di Infrazione/PS/AccMin 2000AE | MI_FOG-DEP01_03_0166 | 2024 | AccMin2000; l'anno di fine intervento è coerente con l'aggiornamento Acc Min Delibera n.1568 del 18/12/2023 - Allegato 1 scarichi, vedi nota di accompagnamento check 10, sez. interventi; caro materiale | V. note | OK |  | OK
Interventi | Anno fine intervento | Completezza | Check 11 - Interventi - Intervento rientrante in Procedure di Infrazione/PS/AccMin 2000AE ma non riportato nel TS |  | MI_FOG-DEP01_03_0070 |  | Da consuntivo 2023 intervento concluso | OK |  | OK